**Zadanie 1: Etykiety do oznakowania sterylizowanych pakietów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer katalogowy | Nazwa produktu | j. m | Ilość | cena jednostk. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT-u | wartość brutto |
|  |  | **Etykiety do oznakowywania****sterylizowanych pakietów:**- o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra, dwukrotnie przylepne. Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie, - w rolkach o średnicy zewnętrznej nie większej niż 125mm, z tuszem zabezpieczającym zdrukowanie zamówionych ilości- kompatybilne z systemem MEDOK,a) ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną,**Etykieta, w tym również klej są odporne na sterylizację parową,**b) ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu | sztuk etykietsztuk etykiet | 250 00010 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma barwiąca do drukarek Zebra GK 420t systemu MEDOK,**tusz odporny na procesy sterylizacji parą wodną** | rolka | w liczbie odpowiedniej do zamówionych etykiet |  |  |  |  |  |