**Zadanie 10: Test paskowy do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych w myjniach - dezynfektorach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  **(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ**  **VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **(opisać, podać zakresy)** |
|  | **Test przeznaczony do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych w myjniach- dezynfektorach**  Wskaźniki w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową symulującą krew i inne zanieczyszczenia organiczne  - przyrząd PCD wielorazowego użytku symulujący kanał narzędzi - do umieszczania wskaźnika  - substancja testowa symulująca zanieczyszczenie - zgodna z ISO/TS 15883-5.  (wymagany dokument producenta) | szt.  szt.  . | 200  2 |  |  |  |  |  |  |