**Zadanie 10: Test paskowy do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych w myjniach - dezynfektorach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO****[PLN]** | **WARTOŚĆ****NETTO****[PLN]** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ****VAT-U****[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****(opisać, podać zakresy)** |
|  | **Test przeznaczony do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych w myjniach- dezynfektorach**Wskaźniki w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową symulującą krew i inne zanieczyszczenia organiczne- przyrząd PCD wielorazowego użytku symulujący kanał narzędzi - do umieszczania wskaźnika - substancja testowa symulująca zanieczyszczenie - zgodna z ISO/TS 15883-5. (wymagany dokument producenta) | szt.szt.. | 2002 |  |  |  |  |  |  |