**Zadanie 11: Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń proteinowych na narzędziach metodą wymazów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  **(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ**  **VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **(opisać, podać zakresy)** |
|  | **Test przeznaczony wykrywania pozostałości zanieczyszczeń proteinowych na oczyszczonych narzędziach**  Pobieranie zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczonych narzędzi metodą wymazów.  - w postaci jednoelementowego przyrządu  - odczyt natychmiastowy, polegający na ocenie intensywności przebarwienia odczynnika testowego,  Test ilościowy, poziom min. 1 µm.  Test nie wymaga użycia inkubatora  Zgodność wyrobu z normą: PN-EN ISO 15 883-1  (wymagany dokument producenta) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |