**Zadanie 11: Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń proteinowych na narzędziach metodą wymazów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO****[PLN]** | **WARTOŚĆ****NETTO****[PLN]** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ****VAT-U****[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****(opisać, podać zakresy)** |
|  | **Test przeznaczony wykrywania pozostałości zanieczyszczeń proteinowych na oczyszczonych narzędziach**Pobieranie zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczonych narzędzi metodą wymazów. - w postaci jednoelementowego przyrządu- odczyt natychmiastowy, polegający na ocenie intensywności przebarwienia odczynnika testowego,Test ilościowy, poziom min. 1 µm.Test nie wymaga użycia inkubatoraZgodność wyrobu z normą: PN-EN ISO 15 883-1(wymagany dokument producenta) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |