##### .....................................................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zakup zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do selekcji komórek CD8 negatywnych wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do selekcji negatywnej ludzkich komórek CD8- (negatywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Plus, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, monoklonalnych przeciwciał anty-CD8 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria (w tym odpowiedni zestaw przewodowy do negatywnej selekcji) i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD8-. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz usunięcie nie mniej niż 4x109 komórek CD8+ z nie mniej niż 40x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do selekcji komórek CD34 pozytywnych wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do selekcji pozytywnej ludzkich komórek CD34+ (pozytywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Plus Instrument, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD34 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD34+. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz uzyskanie do 0.6x109 komórek CD34+ z 60x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do deplecji komórek CD8 wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do usuwania (metodą separacji magnetycznej MACS) ludzkich komórek CD8 z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Prodigy. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Prodigy, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, monoklonalnych przeciwciał anty-CD8 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria (w tym odpowiedni zestaw przewodowy do negatywnej selekcji) i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD8-. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz usunięcie nie mniej niż 4x109 komórek CD8+ z nie mniej niż 40x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Prodigy. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wzbogacania materiału przeszczepowego w komórki CD34+ wraz z akcesoriami: Zestaw wykorzystywany do wzbogacania materiału przeszczepowego przeznaczony do ludzkich komórek CD34+ z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Prodigy metodą separacji magnetycznej MACS. Zestaw jest kompatybilny z aparatem CliniMACS® Prodigy, zawiera roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD34 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Zestaw zawiera jednorazowego użytku, sterylny, filtr do separacji komórek i transfuzji krwi, wielkość porów: 40um, worek transferowy i łącznik typu Luer/Spike oraz akcesoria i bufory niezbędne do separacji ludzkich komórek CD34+. Zestaw poprzez swoje właściwości pozwala na automatyczny proces selekcji komórek w systemie zamkniętym i warunkach sterylnych oraz uzyskanie do 0.6x109 komórek CD34+ z 60x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Prodigy. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór do selekcji pozytywnej komórek CD34+ Roztwór wykorzystywany do selekcji pozytywnej ludzkich komórek CD34+ (pozytywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD34 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Pozwala na przeprowadzenie procesu selekcji komórek oraz uzyskanie do 0.6x109 komórek CD34+ z 60x10˄9 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus i/lub CliniMacs Prodigy. Roztwór przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Roztwór do selekcji negatywnej komórek CD8+ Roztwór wykorzystywany do selekcji negatywnej ludzkich komórek CD8- (negatywnych) z krwi lub szpiku kostnego kompatybilny z urządzeniem CliniMACS® Plus Instrument metodą separacji magnetycznej MACS. Roztwór sterylnych, niepyrogennych, mysich, monoklonalnych przeciwciał anty-CD8 skoniugowanych z superparamagnetycznymi cząstkami. Pozwala na przeprowadzenie procesu selekcji komórek oraz usunięcie nie mniej niż 4x10˄9 komórek CD8+ z nie mniej niż 40x109 wyjściowej liczby komórek przy użyciu systemu CliniMacs Plus i/lub CliniMacs Prodigy. Składniki zestawu przeznaczone do użytku medycznego, posiadają znak CE. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do………..dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi …………. miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

data...................................

…………………………………………..…………………                                              					                                     czytelny podpis