| LP. | PARAMETRY OCENIANE (analizator parametrów krytycznych) | OFEROWANE | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Więcej niż 1 tor pomiarowy umożliwiający wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru |  | Tak- 30 pkt Nie- 1 pkt |
| 2. | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej |  | Tak- 30 pkt Nie- 1 pkt |
| 2. | Diagram równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy aktualnych wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  | Tak- 20 pkt Nie- 1 pkt |
| 3. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  | Tak- 20 pkt Nie- 10 pkt |

data...................................

| LP. | PARAMETRY OCENIANE (analizator: wapń zjonizowany i elektrolity w moczu) | OFEROWANE | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas analizy |  | < 60 sekund- 30 pkt ≥ 60 sekund- 1 pkt |
| 2. | Wydajność aparatu |  | ≥ 60 próbek/godzinę- 20 pkt < 60 próbek/godzinę- 3 pkt |
| 3. | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej |  | Tak- 30 pkt Nie- 1 pkt |
| 4. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  | Tak- 20 pkt Nie- 10 pkt |

data...................................