# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO 
DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

ZADANIE 1 – MASKI DO STABILIZACJI PACJENTA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT TYP/MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferowany asortyment musi być kompatybilny z urządzeniami, które posiada Zamawiający, tj.: - Basen z regulowaną temperaturą wody, do płyt termoplastycznych firmy Orfit, - Płyty stabilizujące głowę, jamę brzuszną i kręgosłup, firmy Orfit, - Podpórki stabilizujące pod głowę i szyję firmy Orfit, - System unieruchomienia AIO firmy Orfit. |
|  | Wykrój 4-punktowy termoplastyczny na głowę i krtań pacjenta, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5 mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 3-punktowy termoplastyczny na głowę pacjenta, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5 mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 3-punktowy termoplastyczny na głowę z kołnierzem, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5 mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 4-punktowy termoplastyczny na kręgosłup pacjenta, o grubości w zakresie od 1,2 – 3,5 mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 4400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 4-punktowy termoplastyczny na szyję i klatkę piersiową pacjenta, wzmocniony, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5 mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 3-punktowy termoplastyczny na głowę z otworem na nos pediatryczne dla dzieci , o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5 mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 5-punktowy termoplastyczny na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos z zaokrągloną częścią dolną o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5 mm, posiadający 5 punktów mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Oświadczam , iż Zaoferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniami, które posiada Zamawiajacy, tj.:

- Basen z regulowaną temperaturą wody, do płyt termoplastycznych firmy Orfit,

- Płyty stabilizujące głowę, jamę brzuszną i kręgosłup, firmy Orfit,

- Podpórki stabilizujące pod głowę i  szyję firmy Orfit,

- System unieruchomienia AIO firmy Orfit.