I. ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa odczynników** | przewidywana ilość oznaczeń na 48 m-cy | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 48 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 1.* | Badanie grupy krwi na 1 klonie (ABO) i 2 klonach (RhD) odczynników monoklonalnych wraz z badaniem izohemaglutynin ABO + screening przeciwciał |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.* | Badanie grupy krwi na 2 klonach (ABO) i 2 klonach (RhD) odczynników monoklonalnych wraz z badaniem izohemaglutynin ABO + screening przeciwciał |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Badanie grupy krwi metodą probówkową na 2 klonach ( ABO) i 2 klonach (RhD), odczynników monoklonalnych |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

I. ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa odczynników** | przewidywana ilość oznaczeń na 48 m-cy | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 48 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 4.* | Właściwa próba zgodności w teście PTA-LISS + skrócona grupa krwi dla dawców AB-D(VI+) |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.* | Screening przeciwciał w teście PTA-LISS + skrócona grupa krwi dla biorcy AB-D(VI-) |  | 9 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.* | Bezpośredni test antyglobulinowy poliwalentny |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |

I. ODCZYNNIKI DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa odczynników** | przewidywana ilość oznaczeń na 48 m-cy | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 48 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 8.* | Pośredni test antyglobulinowy PTA-LISS (Coombs) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.* | Pośredni test antyglobulinowy PTA-PEG |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.* | Miano (poziom) izohemaglutynin ABO w środowisku NaCl i w PTA-PEG |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.* | Test w kierunku nocnej napadowej hemoglobinurii |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

* należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości wymaganych odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

Wartość ogólna netto /odczynniki/: .......................................................  PLN Słownie..........................................................................................................................

Wartość podatku VAT /odczynniki/:  .....................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................

Wartość ogólna brutto /odczynniki/:.......................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................

II. KONTROLE

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa odczynników** | przewidywana ilość kontroli na 48 m-cy | ilość opakowań materiału kontrolnego wystarczająca do wykonania przewidywanej częstotliwości oznaczeń kontrolnych w okresie 48 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania materiału kontrolnego | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 1.* 2.* | Zestaw do codziennej wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań, posiadający certyfikat CE z numerem jednostki notyfikującej, zgodnie z Rozp min zdr. z dn 16.10.2017 r. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna, producenta innego niż producent zamawianych odczynników |  | 2 poziomy 2 x dziennie 7 x w tygodniu 4 x rok |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

* należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości materiału kontrolnego

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

Wartość ogólna netto /kontrole/: .......................................................   PLN Słownie....................................................................................................................

Wartość podatku VAT /kontrole/:  .....................................................  PLN Słownie.....................................................................................................................

Wartość ogólna brutto /kontrole/:.......................................................  PLN Słownie....................................................................................................................

III. POZOSTAŁE NIEZBĘDNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE I EKSPLOATACYJNE

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa produktu** | wielkość opakowania | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 48 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 4 x 5 |  | 6 x 7 | 6 + 8 |
| RAZEM: |  |  |  |  |

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę materiałów

Wartość ogólna netto /materiały zużywalne i eksploatacyjne/: ..........................................   PLN Słownie..............................................................................................

Wartość podatku VAT /materiały zużywalne i eksploatacyjne/: ..........................................  PLN Słownie..............................................................................................

Wartość ogólna brutto / materiały zużywalne i eksploatacyjne/:.......................................... PLN Słownie..............................................................................................

Uwaga!!! 
W czasie trwania umowy dzierżawy zawartej na okres 48 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia wszystkich odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych  nie ujętych w ofercie, a niezbędnych do wykonywania badań.

W przypadku niedoszacowania ilości odczynników, kontroli oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania określonych przez Zamawiającego ilości badań, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego dostarczania na etapie realizacji umowy.

IV. DZIERŻAWA

| Lp. | przedmiot zamówienia | stawka miesięczna netto (zł) | ilość miesięcy dzierżawy | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | nazwa / producent oferowanego systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 2 x 3 |  | 6 x 7 | 6 + 8 |  |
| 1. | Czynsz dzierżawny |  | 48 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Wartość ogólna netto /dzierżawa/: .......................................................   PLN Słownie....................................................................................................................

Wartość podatku VAT /dzierżawa/:  .....................................................  PLN Słownie.....................................................................................................................

Wartość ogólna brutto /dzierżawa/:.......................................................  PLN Słownie....................................................................................................................

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych  w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Termin przydatności liczony od dnia odbioru wynosi……………(min 6 miesięcy dla odczynników i min 12 miesięcy dla materiałów zużywalnych)