Specyfikacja asortymentowo-cenowa

dot. sukcesywnych dostaw akcesoriów do produkcji i kontroli jakości 68Ga-PSMA-11 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

|  | Pełna nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania i parametry | Jednostka miary /ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT | Wartość brutto (PLN) | Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr wentylowany | MILLEX®-GS Kolor: niebieski Średnica filtra: 2,5 cm Rozmiar porów: 0.22 μm Ciśnienie maksymalne 5 bar (75 psi) Typ połączenia: wejście - Luer-Lok (żeńskie) wyjście - Luer-Slip (męskie) | 1.400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr odpowietrzający z igłą | Helapet PharmaVent® Kolor: biały Średnica filtra: 1,8 cm Rozmiar porów: 0.2 μm (filtr z medium hydrofobowym) Igła: 40 mm, wykonana ze stali nierdzewnej Odpowietrzenie: połączenie typu Luer-Lok (żeńskie) z nakładką | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw PSMA do bezpośredniego znakowania galem-68 | Skład zestawu: Fiolka reakcyjna z liofilizowanym proszkiem: PSMA -11 - 20 µg octan sodu - 60 mg Objętość fiolki: 10 mL Kompatybilność z generatorem Ecker & Ziegler GalliaPharm Sterylny, wolny od endotoksyn bakteryjnych Wytworzone w standardzie GMP | 700 zest. |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem: | ------------------------------------------------ | --------------- |  |  |  |  |  |
| Do każdej dostawy należy dostarczyć certyfikat analizy lub dokument równoważny potwierdzający jakość. Termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. |

………..………………………………………

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ….. dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi 3 miesiące liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.