##### „Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji DNA wirusa VZV GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit”

##### WYMAGANE PARAMETRY ZESTAWU

| Lp. | Parametry testów | Wymóg | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać, potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do detekcji DNA wirusa VZV GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit ilościowo lub równoważny*: Zestaw posiada certyfikat CE IVD Termin ważności zestawu co najmniej 8 miesięcy Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji Materiał badany: osocze, surowica, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymaz pęcherzykowy Zestaw zwalidowany z analizatorem CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) będącym w posiadaniu Zamawiającego Opakowanie nie większe niż 25 oznaczeń *Równoważność oznacza kompatybilność z zestawami do izolacji manualnej GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit będącymi w posiadaniu Zamawiającego | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

…………………………………………..…………………                                              			data i czytelny podpis