**Zadanie 5: Pakiety jednorazowe typu Bowie'Dicka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO****[PLN]** | **WARTOŚĆ****NETTO****[PLN]** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ****VAT-U****[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****(opisać, podać zakresy)** |
| 1 | **Pakiet jednorazowy typu Bowie- Dick’a:**- do kontroli penetracji i jakościpary w sterylizatorach parowych,próżniowych, - w postaci jednorazowego pakietusymulującego pakiet porowaty, ze wskaźnikiem chemicznym laminowanym, bezołowiowym, - produkt zgodny z normą PN EN -ISO 11140-4. Zgodność z normą potwierdzona opinią niezależnej jednostki opiniującej produkty służby zdrowia | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |