**Zadanie 5: Pakiety jednorazowe typu Bowie'Dicka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  **(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ**  **VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **(opisać, podać zakresy)** |
| 1 | **Pakiet jednorazowy typu Bowie- Dick’a:**  - do kontroli penetracji i jakości  pary w sterylizatorach parowych,  próżniowych,  - w postaci jednorazowego pakietu  symulującego pakiet porowaty,  ze wskaźnikiem chemicznym laminowanym, bezołowiowym,  - produkt zgodny z normą PN EN -ISO 11140-4.  Zgodność z normą potwierdzona opinią niezależnej jednostki opiniującej produkty służby zdrowia | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |