Nr spr. DA/AM-231-72/20

Gliwice dn. 13.10.2020 r.

Załącznik nr 1:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

##### Zadanie nr 1

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| B. CERTYFIKATY JAKOŚCI |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności / certyfikat) | TAK |  |
| C. PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE |
| 1. | Ergometr eliptyczny do rehabilitacji onkologicznej | TAK |  |
| 2. | Stabilna podstawa ergometru | TAK |  |
| 3. | Parametry na wyświetlaczu: WATT, I/min, czas, tętno, ciśnienie skurczowe/rozkurczowe SpO2 | TAK |  |
| 4. | Wymiary max. 205 x 70 x 170 cm (dł. x szer. x wys. ) | TAK, podać |  |
| 5. | Waga ergometru max. 165 kg | TAK, podać |  |
| 6. | Zasilanie: 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 7. | Dopuszczalna maksymalna waga użytkownika 150 kg | TAK, podać |  |
| 8. | Obciążenie zależne od prędkości na poziomie od 15 do 200 kroków/min | TAK, podać |  |
| 9. | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości min. 5 kroków/min | TAK, podać |  |
| 10. | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 200 kroków | TAK, podać |  |
| 11. | Programy treningowe co najmniej: manualny, kardio, profile | TAK, podać |  |
| 12. | Panel kontrolny z min. 5 przyciskami | TAK, podać |  |
| 13. | Czujnik piersiowy w postaci paska do telemetrycznej kontroli przebiegu rehabilitacji pacjenta | TAK |  |
| 14. | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | TAK |  |
| 15. | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | TAK |  |
| 16 | System bezpiecznego zatrzymania | TAK |  |
| D. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji - 24 miesiące liczone od daty przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |
| 2. | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta wraz z częściami koniecznymi do ich wykonania. Ostatni przegląd urządzenia nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  |
| E. INNE |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |