## ENERGETYCZNA
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SANITARNYCH TJ. ARMATURY, RUR I KSZTAŁTEK INSTALACYJNYCH
Narodowy Instutut Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Oddział Gliwice ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15, 44 -102 Gliwice
Lp. | Nazwa przedmiotu zapotrzebowania |  | Wymagania wobec przedmiotu zapotrzebowania | j.m. | ilość | Cena jednostkowa | Cena netto | VAT % | wartość VAT | Cena brutto | Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca
1. | Len instalatorski -warkocz |  |  | Szt. | 2
2. | Pasta uszczelniająca do instalacji wodnych i parowych GBT |  | Puszka 500 g | Szt. | 2
3. | BWT AquaTest do oznaczania twardości wody |  | test do oznaczenie twardości w stopniach niemieckich wody metodą kropelkową zakrea 1-40 0d ważność 24 miesięcy | Szt. | 10
4. | Olej do gwintowania REMS Spezial Spray 600 ml |  |  | Szt. | 5
5 |  | Test do oznaczania twardości wody | test do oznaczenie twardości wody w stopniach francuskichmetodą kropelkową zakrea 1-40 0d ważność 24 miesięcy | Szt. | 10
6 | Taśma teflonowa uniwersalna |  | Mała 12mmx12mbx0,1mm | Szt. | 10
7 | Taśma teflonowa profesjonalna |  | Duża 19mmx10mbx0,2mm | Szt. | 10
8 | Taśma do instalacji gazowych |  | 12mmx12mbx0,1 mm | szt. | 2
9 | Nić teflonowa do gwintów Loctite |  | 50mmx50mb | szt. | 2
10 | Szczeliwo do rur z PTFE (WVRTH) |  | Ciśnienie 200 barTemp. 150 0C | Szt. | 1
11 | Taśma uszczelniająca(bandaż uszczelniający) do kanalizacji sanitarnej samoprzylepna do naprawy rur plastykowych |  | Taśma jednostronnie klejąca, uniwersalna, uszczelniająca, wodoodporna. Odporna na przecieranie, wzmocniona włóknami.przeciwwilgociowa wymiary: szer. 50 mm długość 3m | szt. | 1
12 | Opaski ślimakowe |  | 8-12 mm | szt. | 10
13 | test do ozn |  | 10-16 mm | szt. | 10
14 | Opaski ślimakowe |  | 12-22 mm | szt. | 10
15 | Opaski ślimakowe |  | 16-27 mm | szt. | 10
16 | Opaski ślimakowe |  | 20-32 mm | szt. | 10
17 | Opaski ślimakowe |  | ¾” | szt. | 10
18 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką |  | średnica ½” | szt. | 1
19 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką |  | średnica 3/4” | szt. | 1
20 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką |  | średnica 1” | szt. | 1
21 | Gebo złaczka gwintowana GZ |  | średnica 1/2” | szt. | 1
22 | Gebo złaczka gwintowana GZ |  | średnica 3/4” | szt. | 1
23 | Gebo złaczka gwintowana GZ |  | średnica 1” | szt. | 1
24 | Linka stalowa z zakutym oczkiem |  | średnica 6/6.5 udźwig 250 kg | mb | 30
25 | Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia soft clean |  | przypływ wody do 10 l/ min chromowana kontabilna z wężem w metetalowej oplotce prysznicowy z jedną koncówką dostosowaną do uchwytu prysznicowego z wydłużoną końcówką | Szt. | 30
26 | Słuchawka kuchenna do baterii zlewozmywakowej z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia soft clean |  | przypływ wody do 10 l/ min chromowana kontabilna z wężykiem w metalowej oplotce do zlewozmywaka z ruchomą rączką | Szt. | 30
27 | Natrysk przesuwny kontabilny ze słuchawką z poz. 25 |  | Drążek + uchwyt na słuchawkę rozstaw śrub 62 cm | Kpl. | 15
28 |  | Natrysk przesuwny kontabilny ze słuchawką z poz. 25 | Drążek + uchwyt na słuchawkę rozstaw śrub 86 cm | Kpl. | 5
29 | Syfon umywalkowy butelkowy plastykowy klik klak |  |  | Sz. | 5
30 | Syfon umywalkowy rurowy chromoniklowy |  |  | Szt. | 10
31 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka jednokomorowego |  |  | Szt. | 5
32 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka dwukomorowego |  |  | Szt. | 5
33 | Syfon do pisuaru |  |  | Szt. | 1
34 | Syfon do bidetu wiszącego |  |  | Szt. | 1
35 | wc kompakt |  | opływ poziomy, ceramiczny biały | szt. | 1
36 | pisuar |  | Dopływ wody z góry | Szt. | 1
37 | Zawór spłukujący do pisuaru |  | Zewnętrzny samozamykający | Szt. | 1
38 | Uszczelka pomiędzy spłuczką a muszlą (wc kompakt) |  |  | Szt. | 5
39 | Redukcja gumowa 50/40 |  |  | Szt. | 10
40 | Redukcja gumowa 50/32 |  |  | Szt. | 10
41 | Króciec przyłączeniowy do wc kompakt |  | Biały , prosty | Szt. | 1
42 | Króciec przyłączeniowy do wc kompakt |  | Biały , kolanowy | Szt. | 1
43 | Śruby mocujące spłuczkę do muszli ( w-ce kompakt) |  |  | kpl | 5
44 | Śruby mocujące w-ce kompakt do podłoża |  |  | kpl | 10
45 |  | Stelaż podtynkowy doumywalki z kpl. śrub mocujących |  | kpl | 1
46 | Stelaż podtynkowy do toalety Geberyt wraz z klapką oraz z kpl. śrub mocujących |  |  | kpl | 1
47 | Miska ustępowa wisząca kontabilna z stelażem podtynkowym z poz. 37 |  |  | Szt. | 1
48 | przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt dwuklapowy |  | biały nr katalogowy 111.320.00.5 lub zamiennik | Szt. | 1
49 | przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt jednoklapowy |  | biały nr katalogowy 115.222.11.1 lub zamiennik | szt. | 1
50 | przycisk spłukujący do wc do systemu Grohe jednoklapowy |  | biały nr katalogowy 66668 66661 ABS/ASA lub zamiennik | Szt. | 1
51 | klapka do geberytu pisuar | przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt dwuklapowy | biały nr katalogowy 882,881,00,0 lub zamiennik | Szt. | 1
52. |  | przycisk spłukujący do pisuaru do systemu geberyt | klapka nr kat. 240.121.11.1zaworek pneumatyczny nr kat. 240.870.00,1wężyk nr kat. 256.000.00.1przycisk pneumatyczny nr kat. 240.048.11.1stelaż do klapki nr kat. 243.047.00.1element do zaworu nr kat. 886.241.00.1 lub zamiennik | kpl. | 1
53. |  | Korek automat z napowietrzaczem do baterii umywalkowej metalowy |  | Szt. | 10
54. |  | Perlatory do baterii cludi gz | z systemem łatwego usuwania kamienia przepływ do 6 l/min | Szt. | 200
55. | Perlatory do bateriii gw |  | z systemem łatwego usuwania kamienia przepływ do 6 l/min | Szt | 50
56. | Bateria natryskowa ścienna chromowana z wężem i słuchawką |  |  | Kpl. | 10
57. | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, jednopunktowa |  | chromowana z kpl. mocującym zawierającym podstawkę , przyłącze elastyczne, długość wylewki 130-140 mm, wysokość baterii od podstawy do wylewki 70-80 mm, do umywalki 60 firmy KOŁO zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | Szt. | 140
58. | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, jednopunktowa |  | chromowana z kpl. mocującym zawierającym podstawkę , przyłącze elastyczne, długość wylewki 130-140 mm, wysokość baterii od podstawy do wylewki 70-80 mm, do umywalki 60 firmy KOŁO zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | Szt. | 10
59. | Bateria zlewozmywakowa ścienna typu lekarskiego |  | długość wylewki 200 mm, chromowna | Szt. | 5
60. | Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa |  | chromowana długość wylewki 300 mm, | Szt. | 10
61. | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa , jednopunktowa |  | chromowana długość wylewki 210 mm przyłącze elastyczne | Szt. | 10
62. | Bateria zlewozmywakowa stojąca Jednouchwytowa jednopunktowa |  | z ruchomą rączką | Kpl. | 10
63. | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa jednopunktowa dla niepełnosprawnych |  | chromowana asortyment dla niepełnosprawnych przyłącze elastyczne z kpl. mocującym zawierającym podstawkę długość wylewki 160 (umywalka 60 dla niepełnosprawnych firmy Koło zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 1
64. | Bateria umywalkowa bez dotykowa uruchomiana na fotokomórkę |  | -mieszacz ciepła/zimna woda - zasilanie baterie AA - chromoniklowa | szt. | 1
65. | Bateria zlewozmywakowa stojąca |  | dwupunktowa, dwuotworowa, chromowa, głowica mos. ½. z rozetkami i uszczelkami | szt. | 1
66. | Bateria bidetowa stojąca jednopunktowa |  | głowica ceramiczna, chromowana, Perlator obrotowy, podłączenie na wężyki, zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 1
67. | Dzwon stop do kompaktu (wc) |  |  | Szt. | 10
68. | Zawór pływakowy do geberytu – stelaż podtynkowy |  | Wyjście 3/8” | Szt. | 30
69. |  | Zawór napełniający do geberytu – stelaż podtynkowy | Wyjście 3/8” | Szt. | 30
70. | Śruby mocujące do umywalek |  | M 8 x 120 mm | Kpl. | 10
71. | Deska sedesowa twarda do muszli z systemu Deravit |  | biała nr kat. 0067310000 lub zamiennik | kpl. | 5
72. | Deska sedesowa twarda do muszli z systemu Geberyt |  | biała, śruby metalowe | Szt. | 20
73. | Deska sedesowa dla wc niepełnosprawnychsystemu Koło NOVA TOP BEZ BARIER |  | nr kat. 60114 lub zamiennik | szt. | 5
74. | Kurek czerpalny chromo niklowy |  |  | Szt. | 20
75. | Wąż do gazu giętki . ½” |  | 25mb | rol. | 1
76. | Wężyki do baterii stojącej |  | 3/8”/ 3/8 do baterii L=40 cm | Szt. | 100
77. | Wężyki do baterii stojącej |  | 3/8”/ 3/8” do baterii L=30 cm | Szt. | 50
78. | Wężyki do baterii stojącej |  | 3/8”/ 1/2” do baterii L=30 cm | Szt. | 20
79. | Wężyki w metalowej oplotce |  | L=40 cm fi ½” | Szt. | 30
80. | Wężyki w metalowej oplotce |  | L=30 cm fi ½” | Szt. | 50
81. | Wężyki w metalowej oplotce |  | L=80 cm fi ½” | Szt. | 10
82. |  | Wężyki w metalowej oplotce | L=100 cm fi ½” | Szt. | 10
83. | Wężyki w metaklowej oplotce- prysznicowy z jedną koncówką dostosowaną do uchwytu prysznicowego z wydłużoną końcówką |  | L=150 fi ½” z zabezpieczeniem przed skręcaniem kontabilny ze słuchawką przysznicową | Szt. | 40
84. | Wężyki w met. opl. do zlewozmywaka z ruchomą rączką |  | L=150 fi ½” | Szt. | 30
85. | Napowietrzasz PCV |  | Fi 50 | szt. | 1
86. | Wywiewka kielich |  | Fi 50 | Szt. | 1
87. | Wywiewka kielich |  | Fi 100 | Szt. | 1
88. | rura PCV |  | Fi 50 l=0.3 m | Szt. | 20
89. | rura PCV |  | Fi 50 l=0.5 m | Szt. | 20
90. | rura PCV |  | Fi 50 l=1 m | Szt. | 20
91. | rura PCV |  | Fi 32 l=0.3 m | Szt. | 20
92. | Rura PCV |  | Fi 32 l=0.5 m | Szt. | 20
93. | rura PCV |  | Fi 32 l=1 m | Szt. | 20
94. |  | rura PCV | Fi 75 l=0,50 m | Szt. | 20
95. | rura PCV rura |  | Fi 100 l=3 m | Szt. | 20
96. | rura PCV |  | Fi 100 l=6 m | Szt. | 10
97. | rura PCV |  | Fi 100 l=2 m | Szt. | 20
98. | rura PCV |  | Fi 100 l=1 m | Szt. | 20
99. | Króciec elastyczny PCV |  | Fi 32 l=0.5 m | Szt. | 5
100. | Korek PCV |  | Fi 110 | Szt. | 5
101. | Korek PCV |  | Fi 75 | Szt. | 1
102. | Korek PCV |  | Fi 50 | Szt. | 20
103. | Korek PCV |  | Fi 32 | Szt. | 20
104. | Rewizja PCV |  | Fi 110 | szt. | 5
105. | Rewizja PCV |  | Fi 50 | szt. | 5
106. | Nasuwka PCV |  | Fi 110 | Szt | 5
107. | Nasuwka PCV |  | Fi 50 | Szt | 10
108. | Redukcja PCV z uszczelkami |  | Fi 110/50 | Szt | 10
109. | Redukcja PCV z uszczelkami |  | Fi 75/50 | Szt | 10
110. | Redukcja PCV z uszczelkami |  | Fi 50/32 | Szt | 10
111. | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV |  | Fi 50 | Szt. | 10
112. | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV |  | Fi 75 | Szt. | 5
113. | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV |  | Fi 100 | Szt. | 5
114. | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV |  | Fi 160 | Szt. | 2
115. | Trójnik PCV |  | Fi 110/120 | szt. | 1
116. | Trójnik PCV |  | Fi 100/100 | szt. | 5
117. | Trójnik PCV |  | Fi 100/75 | szt. | 5
118. | Trójnik PCV |  | Fi 100/50 | szt. | 5
119. | Trójnik PCV |  | Fi 75/50 | szt. | 5
120. | Trójnik PCV |  | Fi 50/50 | szt. | 20
121. | Trójnik PCV |  | Fi 50/32 | szt. | 20
122 | Kolano PCV 110 |  | Kąt 22 | Szt. | 5
123 | Kolano PCV 110 |  | Kąt 45 | Szt. | 5
123. | Kolano PCV 110 |  | Kąt 67 | Szt. | 5
124. | Kolano PCV 110 |  | Kąt 90 | Szt. | 5
125. | Kolano PCV 50 |  | Kąt 22 | Szt. | 20
126. | Kolano PCV 50 |  | Kąt 45 | Szt. | 20
127. | Kolano PCV 50 |  | Kąt 67 | Szt. | 20
128. | Kolano PCV 50 |  | Kąt 90 | Szt. | 20
129. | Kolano PCV 32 |  | Kąt 22 | Szt. | 20
130. | Kolano PCV 32 |  | Kąt 45 | Szt. | 20
131. | Kolano PCV 32 |  | Kąt 67 | Szt. | 20
132. | Kolano PCV 32 |  | Kąt 90 | Szt. | 20
133. | Nypel redukcyjny ocynk |  | 3/4’/ ½’ | Szt. | 20
134. | Nypel redukcyjny ocynk |  | ½”/3/8” | Szt. | 20
135. | Nypel redukcyjny ocynk |  | 1”/1/2” | Szt. | 10
136. | Redukcja ocynk |  | 11/4”/1” | Szt. | 10
137. | Redukcja ocynk |  | 11/4’/3/4’ | Szt. | 5
138. | Redukcja ocynk |  | ¾’/1/2’ | Szt. | 10
139. | Redukcja ocynk |  | 1’/1/2’ | Szt. | 10
140. | Redukcja ocynk |  | 1”/3/4” | Szt. | 10
141. | Redukcja ocynk |  | 1 1/2”/11/4” | Szt. | 10
142. | Redukcja ocynk |  | 11/2’/1’ | szt. | 10
143. | Redukcja ocynk |  | 2’/11/2’ | Szt. | 10
144. | Redukcja ocynk |  | 2’/6/4 | Szt. | 10
145. | Mufa ocynk |  | 3/8” | szt. | 10
146. | Mufa ocynk |  | ½” | Szt. | 10
147. | Mufa ocynk |  | ¾” | Szt. | 10
148. | Mufa ocynk |  | 1” | Szt. | 10
149. | Mufa ocynk |  | 1 1/4” | Szt. | 10
150. | Mufa ocynk |  | 1 1/2” | Szt. | 10
151. | Mufa ocynk |  | 2” | Szt. | 5
152. | Nypel ocynk |  | 3/8” | Szt. | 20
153. | Nypel ocynk |  | ½” | Szt. | 20
154. | Nypel ocynk |  | ¾” | Szt. | 20
155. | Nypel ocynk |  | 1” | Szt. | 20
156. | Nypel ocynk |  | 11/4” | Szt. | 20
157. | Nypel ocynk |  | 1½” | Szt. | 20
158. | Nypel ocynk |  | 2” | Szt. | 10
159. | Nypel ocynk |  | 6/4” | Szt. | 5
160. | Kolanko czarne GZ |  | ½” | Szt. | 10
161. | Nypel czarne GW |  | ½” | Szt. | 10
162. | Trójnik czarne GW |  | 1/2” | Szt. | 10
163. | Kolano wz.ocynk |  | 1/2” | szt. | 10
164. | Kolano wz. ocynk |  | ¾” | szt. | 10
165. | Kolano wz. ocynk |  | 1” | szt. | 10
166. | Kolano wz. ocynk |  | 11/4” | szt. | 10
167. | Kolano wz. ocynk |  | 1½” | szt. | 10
168. | Kolano ocynk |  | 2” | szt. | 10
169. | Trójnik ocynk |  | ½” | Szt. | 10
170. | Trójnik ocynk |  | ¾” | Szt | 10
171. | Trójnik ocynk |  | 1” | Szt. | 10
172. | Trójnik ocynk |  | 1 1/4” | Szt. | 5
173. | Trójnik ocynk |  | 1 1/2” | Szt. | 5
174. | Trójnik ocynk |  | 2” | Szt. | 5
175. | Trójnik redukcyjny ocynk |  | ¾”/1/2” | Szt. | 10
176. | Trójnik redukcyjny ocynk |  | 1”/ 1/2” | Szt. | 10
177. | Trójnik redukcyjny ocynk |  | 1”/ 3/4” | Szt. | 10
178. | Trójnik redukcyjny ocynk |  | 1 1/4” / 1/2” | Szt. | 5
179. | Trójnik redukcyjny ocynk |  | 1 1/4” / 1” | Szt. | 5
180. | Trójnik redukcyjny ocynk |  | 1 1/2”/ 1/2” | Szt. | 5
181. | Srubunek stalowy ocynk Płaski z uszczelką GW-GW |  | 2” | Szt. | 1
182. | Korek ocynk |  | ½” | Szt. | 80
183. | Korek ocynk |  | 3/8” | Szt. | 20
184. | Korek ocynk |  | ¾” | Szt. | 10
185. | Korek ocynk |  | 1” | Szt. | 10
186. | Korek chrom |  | 1/2” | Szt. | 10
187. | Korek chrom |  | 3/4” | Szt. | 10
188. | Zaślepka chrom |  | 1/2” | Szt. | 10
189. | Zaślepka chrom |  | 3/4” | Szt. | 10
190. | Rura ocynk |  | ¾” | mb | 10
191. | Rura ocynk |  | 1” | mb | 20
192. | Rura czarna do wspawania |  | czarna b/szwu 48,3x3,2 R35 | Mb. | 6
193. | Rura stalowa do wspawania |  | czarna b/szwu 3/4” | mb. | 10
194. | Rura stalowa do wspawania |  | czarna b/szwu 1” | mb. | 10
195. | Rura stalowa do wspawania |  | czarna b/szwu 11/4” | mb. | 5
196. | Rura stalowa do wspawania |  | czarna b/szwu 11/2” | mb. | 5
197. | Rura stalowa do wspawania |  | czarna b/szwu 2” | mb. | 5
198. |  | rura do wspawania | czarna DN 80 b/ szwu | mb | 5
199. |  | kolano do wspawania | czarne DN 80 b/szwu | szt. | 5
203. | Kolano stalowe do wspawania |  | czarna b/szwu ½” | Szt. | 10
204. | kolano stalowe do wspawania |  | czarna b/szwu 3/4” | Szt. | 10
205. | Kolano stalowe do wspawania |  | czarna b/szwu 1” | Szt. | 10
206. | Kolano stalowe do wspawania |  | czarna b/szwu 11/4” | Szt. | 5
207. | Kolano stalowe do wspawania |  | czarna b/szwu 11/2” | Szt. | 5
208. | Kolano stalowe do wspawania |  | czarna b/szwu 2” | Szt. | 5
209. | Kołnierz płaski do wspawania |  | DN 100, PN 16 | Szt. | 1
210. | Kołnierz z szyjką |  | DN 50 PN 16 | Szt. | 1
211. | Kołnierz plaski do wspawania |  | DN 40 PN 16 | Szt. | 1
212. | Kołnierz plaski do wspawania |  | DN 40 PN 25 | Szt. | 1
213. | Nypel mos. |  | 3/8” | Szt. | 300
214. | Nypel mos.. |  | ½” | Szt. | 50
215. | Nypel mos.. |  | 3/4” | Szt. | 20
216. | Nypel mos.. |  | 1” | Szt. | 20
217. | Nypel redukcyjny mos. |  | 3/8” / ½” | Szt. | 50
218. | Mufa mos.. |  | ½” | Szt. | 20
219. | Mufa mos.. |  | 3/8” | Szt. | 50
220. | Mufa mos.. |  | 3/4” | Szt. | 20
221. | Mufa mos.. |  | 1” | Szt. | 10
222. | Śrubunek mos.W-Z z uszczelką . |  | ½” | Szt. | 20
223. | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką |  | 3/4” | Szt. | 10
224. | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką |  | 1” | Szt. | 20
225. | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. |  | 11/4” | Szt. | 10
226. | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką |  | 11/2” | Szt. | 10
227. | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. |  | 2” | Szt. | 5
228. | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. |  | 21/2” | Szt. | 2
229. | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką |  | ½’ | szt. | 10
230. | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką |  | 3/4’ | szt. | 10
231. | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką |  | 1’ | szt. | 5
232. | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką |  | 11/4’ | szt. | 5
233. | Przedłużka mosiądz ½” |  | L= 1 cm | Szt. | 10
234. |  | Przedłużka mosiądz ½” | L= 1.5 cm | Szt. | 10
235. |  | Przedłużka mosiądz ½” | L= 2 cm | Szt. | 10
236. |  | Przedłużka mosiądz 1/2” | L= 3 cm | Szt. | 10
237. |  | Przedłużka mosiądz 1/2” | L= 4 cm | Szt. | 10
238. |  | Przedłużka mosiądz .1/2” | L= 5 cm | Szt. | 10
239. |  | Przedłużka mosiądz .1/2” | L= 6 cm | Szt. | 10
240. |  | Przedłużka mosiądz 1/2” | L= 10 cm | Szt. | 10
241. |  | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 1.5 cm | Szt. | 10
242. |  | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 2 cm | Szt. | 10
243. |  | Przedłużka mosiądz. 3/4” | L= 3 cm | Szt. | 10
244. |  | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 4 cm | Szt. | 10
245. |  | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 5 cm | Szt. | 10
246. |  | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 6 cm | Szt. | 10
247. |  | Trójnik red. PP | Fi25/20/25 | Szt. | 20
248. |  | Trójnik red. PP | Fi32/20/32 | Szt. | 10
249. |  | Trójnik red. PP | Fi40/32/40 | Szt. | 10
250. |  | Trójnik PP | Fi 25 | Szt. | 10
251. |  | Trójnik. PP | Fi 32 | Szt. | 10
252. |  | Trójnik PP | Fi 20 | Szt. | 20
253. |  | Trójnik PP | Fi 40 | Szt. | 10
254. |  | Trójnik PP | Fi 75 | Szt. | 5
255. |  | Trójnik PP redukcyjny | Fi 25/ 20 /25 | Szt. | 10
256. |  | Kolano PP | Fi 20 kąt 900 | Szt. | 150
257. |  | Kolano PP | Fi 20 kąt 450 | Szt. | 150
258. |  | Kolano PP | Fi 25 kąt 900 | Szt. | 50
259 |  | Kolano PP | Fi 25 kąt 450 | Szt. | 50
260 |  | Kolano PP | Fi 32 kąt 450 | Szt. | 50
261 |  | Kolano PP | Fi 32 kąt 900 | Szt. | 50
262 |  | Kolano PP | Fi 40 kąt 450 | Szt. | 50
263 |  | Kolano PP | Fi 40 kąt 900 | Szt. | 30
264 |  | Kolano PP | Fi 75 kąt 450 | Szt. | 5
265 |  | Kolano PP | Fi 75 kąt 900 | Szt. | 5
267 | Kolano PP redukcyjne GW |  | Fi 20/1/2 kąt 900 | Szt. | 30
268 | Kolano PP redukcyjne GZ |  | Fi 20/1/2 kąt 900 | Szt. | 30
269 | Kolano PP redukcyjne GZ |  | Fi 25/3/4 kąt 900 | Szt. | 30
270 | Kolano PP redukcyjne GW |  | Fi 25/3/4 kąt 900 | Szt. | 30
271 |  | Kolano PP wieszak | Fi 20 kąt 450 | Szt. | 30
272 | Fi 25 kąt 900 | Kolano PP wieszak | Fi 20 kąt 900 | Szt. | 30
273 | Kolano PP wieszak |  | Fi 25 kąt 900 | Szt. | 30
274 | Kolano PP wieszak |  | Fi 25 kąt 450 | Szt. | 30
275 | Przejście PP/met GW |  | Fi 20/1/2 | Szt. | 50
276 | Przejście PP/met GW |  | Fi 25/3/4 | Szt. | 30
277 | Przejście PP/met GZ |  | Fi 20/1/2 | Szt. | 30
278 | Przejście PP/met GZ |  | Fi 25/3/4 | szt. | 10
279 | Przejście PP/met GW |  | Fi 32/1” | szt. | 10
280 |  | Przejście PP/ met | FI 20/1/2 | szt. | 30
281 | Przejście PP/met GZ |  | Fi 32/1” | Szt. | 20
282 | Mufa PP |  | Fi 25 | Szt. | 50
283 | Mufa PP |  | Fi 20 | Szt. | 50
284 | Mufa PP |  | Fi 32 | Szt. | 20
285 | Mufa PP |  | Fi 40 | Szt. | 10
286 | Mufa PP |  | Fi 75 | Szt. | 20
287 | Mufa redukcja PP |  | Fi 20/25 | Szt. | 20
288 | Mufa redukcja PP |  | Fi 20/32 | Szt. | 20
289 | Mufa redukcja PP |  | Fi 25/32 | Szt. | 20
290 | Mufa redukcja PP |  | Fi 75/40 | Szt. | 20
291 | Mufa redukcja PP |  | Fi 40/32 | Szt. | 20
292 | Zaślepka PP |  | Fi 20 | Szt. | 20
293 | Zaślepka PP |  | Fi 25 | Szt. | 20
294 | Zaślepka PP |  | Fi 32 | Szt. | 20
295 | Rura PP stabilizowana |  | PN 16 Fi 20 dl. 3 m | Szt. | 30
296 | Rura PP stabilizowana |  | PN 16 Fi 32 dł. 3m | Szt. | 20
297 | Rura PP stabilizowana |  | PN 16 Fi 25 dł. 3m | Szt. | 20
298 | Rura PP stabilizowana |  | PN 16 Fi 40 dł. 3m | Szt. | 10
299 | Rura PP stabilizowana |  | PN 16 Fi 75 dł. 3m | Szt. | 20
300 | Rura PP |  | PN 16 Fi 20 dl. 3 m | Szt. | 20
301 | Rura PP |  | PN 16 Fi 32 dł. 3m | Szt. | 20
302 | Rura PP |  | PN 16 Fi 25 dł. 3m | Szt. | 20
303 | Rura PP |  | PN 16 Fi 40 dł. 3m | Szt. | 20
304 | Rura PP |  | PN 16 Fi 75 dł. 3m | mb | 100
305 | Rura PEX |  | Fi 16 | m | 100
306 | Rura PEX |  | Fi 20 | Szt. | 50
307 | Kolano PEX zacisk system U |  | 16x16 z wieszakiem | Szt. | 50
308 | Kolano PEX zacisk system U |  | 20x20 z wieszakiem | Szt. | 50
309 | Kolano PEX GW zacisk system U |  | 16x16 | Szt. | 50
310 | Kolano PEX GZ zacisk system U |  | 16x16 | Szt. | 50
311 | Kolano PEX GW zacisk system U |  | 20x20 | Szt. | 50
312 | Kolano PEX GZ zacisk system U |  | 20x20 | Szt. | 50
313 | Mufa PEX zacisk system U |  | 16x16 | Szt. | 50
314 | Mufa PEX zacisk system U |  | 20x20 | Szt. | 50
315 | Mufa PEX redukcyjna zacisk system U |  | 20x16 | Szt. | 50
316 | Trójnik PEX zacisk system U |  | 16/20/16 | Szt. | 50
317 | Trójnik PEX zacisk system U |  | 20/20/20 | Szt. | 50
318 | Trójnik PEX zacisk system U |  | 16/16/16 | Szt. | 50
319 | Trójnik PEX zacisk system U |  | 20/16/20 | szt. | 30
320 | Przejście pex zacisk /met GZ system U |  |  | szt. | 30
321 | Przejście pex zacisk /met GW system U |  |  | szt. | 30
322 | Przejście pex zacisk /met GZ system U |  |  | szt. | 30
323 | Przejście pex zacisk /met GW system U |  |  | Szt. | 10
324 | Wkład do filtra Cintropur NW 32 |  | do wody pitnej filtracja 25 mikronów | szt. | 2
325 | Wkład do filtra FCPS20M10B |  | piankowa włóknina polipropylenowej | szt. | 4
326 | Wkład do filtra 20’ BB |  | piankowa włóknina polipropylenowej 5 mic. | szt. | 4
327 |  | Wkład do filtra sznurkowy FCPP20M10B |  | Szt. | 4
328 | Głowica do baterii z pokrętłem |  | ½” | Szt. | 5
329 | Głowica do baterii z pokrętłem |  | ceramiczna | rolka | 1
330 | Wąż ogrodowy |  | ¾” l= 50m | rolka | 1
331 | Manometr tarczowy |  | ciśnienie 6 bar temp. 200 C | szt.. | 1
332 | Manometr tarczowy |  | Ciśnienie do 10 bar temp. 200 | Szt. | 1
333 | Kurek manometryczny mos. wraz z rurką | kurek manometryczny wraz z rurką U | Fi 1/2 | szt. | 1
334 |  | Termometr radialny z zaworem stopowym | ½’ średnica tarczy 80 mm ciśnienie do 10 bar, temp. do 1200C | szt. | 1
336 |  | Zawór przelotowy kulowy gazowy | ½ | Szt. | 10
337 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ½” woda wzmocniony, dławik zewnętrzny temp. pracy 145ºC , PN 25, GW-GW | Szt. | 50
338 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ½” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GZ | Szt. | 50
339 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ¾” woda wzmocniony dławik na 145 º C PN 25 GW-GW | Szt. | 30
340 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ¾” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy. na 145 º C PN 25 GW-GZ | Szt. | 50
341 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GW | Szt. | 30
342 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145 º C PN 25 GW-GZ | Szt. | 10
344 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GZ | Szt. | 10
345 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GW | Szt. | 10
346 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GZ | Szt. | 5
347 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GZ | Szt. | 5
348 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GZ | Szt. | 1
349 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 21/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GW | Szt. | 1
350 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 21/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GZ | Szt. | 5
351 |  | Zawór przelotowy kołnierzowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 długość 17,5 cm rozstaw śrub 10 cm | Szt. | 5
352 |  | Zawór przelotowy kołnierzowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 długość 22,5 cm rozstaw śrub 13 cm | Szt. | 5
353 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
354 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 3/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
355 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
356 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
357 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
358 |  | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 10
359 |  | zawór kulowy kołnierzowy | DN 32, temp. 150 Cdł. 100 mm | szt. | 5
346 |  | Zawór kątowy grzybkowy wzmocniony | ½” | Szt. | 100
360. |  | zawór kulowy kołnierzowy | DN 80, temp. 150 Cdł. 140 mm | szt. | 5
361. |  | Zawór kątowy grzybkowy wzmocniony | ½”/3/8" | Szt. | 100
362. |  | Zawór zwrotny grzybkowy z połaczeniem kołnierzowym | Owiercony wg. EN 1092 DN 50PN 16 korpus z żeliwa, dł. Zabudowy 230 mm do montażu na pionowych rurociągach temp. 120°C | szt. | 2
363. |  | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.2000C | 3/4” | szt. | 5
364. |  | Zawór zwrotny mos. , sprężynowynormalny | 3/4 mosiężny do wody | szt. | 5
365. |  | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.2000C | 1” | szt. | 2
366. |  | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.2000C | 11/4” | szt. | 2
367. |  | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.2000C | 11/2” | szt. | 2
368. |  | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.2000C | 2” | szt. | 2
369. |  | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.2000C | 2 1/2” | Szt. | 1
370. | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznew wykonaniu higienicznym |  | Wys. 45 cm, dł 180 cm z zawiesiami | Szt. | 1
371. |  | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznew wykonaniu higienicznym | Wys. 45 cm, dł 80 cm z zawiesiami | Szt. | 1
372. | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznei w wykonaniu higienicznym |  | Wys. 60 cm, dł 120 cm z zawiesiami | Szt. | 1
373. | Grzejnik łazienkowy |  | 350/1200 z zawiesiami | Szt. | 1
374. | Grzejnik łazienkowy |  | 450/1200 z zawiesiami | szt. | 1
375. | Zawór termostatyczny z głowicą |  | korpus prosty 1/2 danfoss | szt. | 10
376. |  | Głowica termostatyczna Danfoss RTD |  | szt. | 10
377. |  | Głowica termostatyczna Oventrop |  | szt. | 10
378. |  | Głowica termostatyczna Herz | M28x1.5 | szt. | 10
379. |  | głowica termostatyczna Altech |  | szt. | 10
380. |  | Zawiesia do grzejników |  | Kpl. | 10
381. |  | Zawór termostatyczny z głowicą | korpus prosty 1/2 | Kpl. | 10
382. | Zawór termostatyczny z głowicą |  | korpus kątowy 1/2 | kpl. | 10
383. | Zawór grzejnikowy powrotu |  | korpus prosty 1/2 | szt. | 10
384. | Zawór grzejnikowy powrotu |  | korpus kątowy 1/2 | szt. | 5
385. | Blok zaworowy kątowy do grzejników |  | nakrętka GW | szt. | 5
386. | Blok zaworowy prosty do grzejników |  | nakrętka GW | Szt. | 1
387. | Zawór równoważno-odcinający dla instalacji centralnego ogrzewania |  | Średnica 1” | Szt. | 1
388. | Filtr siatkowy kołnierzowy |  | DN 40 PN 16EN 1092 osadnik kołnierzowy, kształt skośny, kadłub z żeliwa, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej | Szt. | 1
388. | Filtr siatkowy skośny ½ mos. Gwintowany |  | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
389. | Filtr siatkowy skośny 3/4 mos. Gwintowany |  | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
390. | Filtr siatkowy skośny 1 mos. Gwintowany |  | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
391. | Filtr siatkowy skośny 11/4 mos. Gwintowany |  | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
392. | Filtr siatkowy skośny ½ mos. / stal nierdzewna gwintowany |  | Do pary temp pracy 140°C | szt. | 10
393. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym |  | ½ " temp pracy 1200C P max 10 bar | szt. | 1
394. | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 |  | 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 15 | szt. | 2
395. | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 |  | 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 20 | szt. | 2
396. | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 |  | 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 25 | szt. | 2
397. | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 |  | 0-20 bartemp 2000C gwintowany średnica 15 | szt. | 2
398. | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 |  | 0-20 bartemp 200C gwintowany średnica 20 | szt. | 2
399. |  | Odwadniacz BCP32 o6 STD | DN20 | szt. | 2
400. | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 |  | 0-20 bartemp 200C gwintowany średnica 25 | szt. | 2
401. |  | odwadniacz mechaniczny, pływakowy SK | korpus żeliwny , kołnierzowy, średnica 11/2” | szt. | 1
402. |  | odwadniacz parowy termodynamiczny TD52MLC1/2 GW | 0-20 bartemp 200C gwintowany | szt. | 2
403. | odwadniacz mechaniczny, pływakowy SK |  | korpus żeliwny , kołnierzowy, średnica 1” | szt. | 1
404. | zbiornik reflex do wody zimnej |  | średnica przyłącza 3/4”pojemność 25 litrów ciśnienie 6 bar | szt. | 3
405. | zbiornik reflex w wykonaniu na glikol |  | temp. Pracy 900C średnica przyłącza ½” | Szt. | 5
406. | Pompa do wody brudnej |  | Do odwadniania | szt. | 5
407. | Szybkozłącze na wąż 1/2’. |  | możliwość montowania na dwóch końca węża, co umożliwia szybkie przyłączenie innych elementów systemu nawadniającego. Wyposażenie w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż o cienkich ścianach | Szt. | 6
408. | Łącznik do węża ½” PNOS |  | Wykonany z trwałego PCVUmożliwiające szybkie połaczenie węża ogrodowego z kranem, zaworem | Szt. | 6
409. | Przyłącze z gwintem wew. ½” CeellFast |  | Do podłączenia szybkozłączek z kranem Wykonany z trwałego PCV | Szt. | 6
410. | Reparator ½ CellFast |  | Łącznik węża ogrodowego Wykonany z trwałego PCV | Szt. | 6
411. | Trójnik (rozdzielacz) do węża ogrodowego ½” PNOS |  | Wykonany z trwałego PCV | Szt. | 10
412. | Szybkozłącze proste |  | Fi 10 do przewodów pneumatycznych poliuretanowych | Szt. | 10
413. | szpilka gwintowana do uchwytów wrza z nakrętką l= 1m |  |  | kpl. | 10
414. | Uchwyt metalowy na rurę z kołkiem rozporowym i koszulką |  | 1” | Kpl. | 30
415. | Uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulką |  | 3/4” | Kpl. | 5
416. |  | Uchwyt do rur z kołkiem rozporowym i koszulką | 1 1/2” | kpl. | 25
417. |  | uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulka | rura PEX 16 | kpl. | 25
418. | Otulina do rur | uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulka | rura PEX 20 | mb | 30
419. |  | Rura do klejenia PVC ½’’ - 3mb |  | mb | 10
420. |  | Rura do klejenia PVC 3/4’’ - 3mb |  | mb | 5
421. |  | Rura do klejenia PVC 1’’ - 3mb |  | mb | 5
422. |  | Rura do klejenia PVC 1 1/4’’ - 3mb |  | mb | 10
423. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 1/2 90 KW/KW | szt. | 10
424. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 3/4 90 KW/KW | szt. | 10
425. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 1 90 KW/KW | szt. | 10
426. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 11/4 90 KW/KW | szt. | 10
427. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 1/2 45 KW/KW | szt. | 10
428. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 3/4 45 KW/KW | szt. | 10
429. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV 1 45 KW/KW | szt. | 10
430. | Kolano do klejenia | Kolano do klejenia | PCV11/4 45 KW/KW | szt. | 10
431. | Kolano nyplowe do klejenia | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 1/2 45 KW/KZ | szt. | 10
432. | Kolano nyplowe do klejenia | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 3/4 45 KW/KZ | szt. | 10
433. | Kolano nyplowe do klejenia | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 1 45 KW/KZ | szt. | 10
434. | Kolano nyplowe do klejenia | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 11/4 45 KW/KZ | szt. | 10
435. | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 1/2 KW/KW | szt. | 10
436. | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 3/4 KW/KW | szt. | 10
437. | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 1 KW/KW | szt. | 10
438. | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 1 1/4KW/KW | szt. | 10
439. | Złączka do klejenia PVC ½’’ KW/KW | Złączka do klejenia PVC ½’’ KW/KW | PCV 1 /2 KW/KW | szt. | 10
440. | Złączka do klejenia PVC 3/4’’ KW/KW | Złączka do klejenia PVC 3/4’’ KW/KW | PCV 3/4 KW/KW | szt. | 10
441. | Złączka do klejenia PVC 1’’ KW/KW | Złączka do klejenia PVC 1’’ KW/KW | PCV 1 KW/KW | szt. | 10
442. | Złączka do klejenia PVC | Złączka do klejenia PVC | PCV1 1/4 KW/KW | szt. | 10
443. | Zaślepka do klejenia PVC KW ½’’ | Zaślepka do klejenia PVC KW ½’’ |  | szt. | 10
444. | Zaślepka do klejenia PVC KW 3/4’’ | Zaślepka do klejenia PVC KW 3/4’’ |  | szt. | 10
445. | Zaślepka do klejenia PVC KW 1’’ | Zaślepka do klejenia PVC KW 1’’ |  | szt. | 10
446. | Zaślepka do klejenia PVC KW 1 1/4’’ | Zaślepka do klejenia PVC KW 1 1/4’’ |  | szt. | 10
447. | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC ¾’’x ½’’ | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC ¾’’x ½’’ |  | szt. | 10
448. | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x ½’’ | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x ½’’ |  | szt. | 10
449. | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x 3/4’’ | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x 3/4’’ |  | szt. | 10
450. | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC |  | szt. | 10
451. | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC |  | szt. | 10
452. | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC |  | szt. | 2
453. | Klej uniwersalny do PVC 250 ml | Klej uniwersalny do PVC 250 ml |  | szt. | 2
454. | Oczyszczacz do PVC 250 ml | Oczyszczacz do PVC 250 ml |  | szt. | 1
455. |  | otulina do rur | 1/2" | mb | 30
456. |  | otulina do rur | 3/4" | mb | 30
457. | Otulina do rur | otulina do rur | 1" | mb | 25
458. | Otulina do rur | otulina do rur | 1.25 | mb | 25
459. | Otulina do rur | otulina do rur | 1 1/2" | mb | 25
460. | Otulina do rur | otulina do rur | 2" | mb | 25
461. | Otulina do rur | otulina do rur | 2 1/2" | mb | 25
462. | Otulina do rur | otulina do rur | 3" | m2 | 25
463. | Izolacja | izolacja | wełna mineraln na foli aluminiowej zbrojona włóknem szklanym samoprzylepna o grubości 50mm | szt. | 15
464. |  | taśma samoprzylepna | aluminiowa zbrojona włóknem szklanym 100x50 | mb | 50
465. | Taśma samoprzylepna | taśma samoprzylepna | aluminiowa zbrojona włóknem szklanym 15x15 | szt. | 20
466. | Taśma samoprzylepna | taśma samoprzylepna | kauczukowa zbrojona włóknem szklanym | rolka | 5
467. | Taśma samoprzylepna | folia aluminiowa Glasgelege zbrojna włóknem szklanym samoprzylepna | 1000mm x 50m | Op. | 25
468 | Folia aluminiowa Glasgelege zbrojona włóknem szklanym samoprzylepna | spinka do izolacji |  | Szt. | 2
469. | Spinki do izolacji | zimmering 36x50x7 |  | Szt. | 20
470. | Zimmering 36x50x7 | uszczelka gumowa 1/2" |  | Szt. | 20
471. | Uszczelki gumowe ½” | uszczelka gumowa 3/4" |  | Szt. | 100
472. | Uszczelki gumowe 3/4 | uszczelka do śrubunków z klinkielitu | ½” | Szt. | 100
473. | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu | uszczelka do śrubunków z klinkielitu | 1” | Szt. | 100
474. | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu | uszczelka do śrubunków z klinkielitu | 11/4” | szt. | 100
475. | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu | uszczelka | do śrubunków płaskich 2" | Szt. | 100
476. | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu | uszczelka z klinkielitu | 71x34x2(lub3) | Szt. | 100
477. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 80x50x3 | Szt. | 100
478. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 65x25x3 | Szt. | 100
479. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 60x25x3 | Szt. | 100
480. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 50x20x3 | Szt. | 100
481. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 43x20x2 | Szt. | 100
482. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 32 | Szt. | 100
483. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 25 | Szt. | 100
484. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 20 | Szt. | 100
485. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | 15 | Szt. | 100
486. | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | uszczelka z klinkielitu | gumowe | Szt. | 100
487. | Uszczelki do baterii | uszczelka z klinkielitu | fibrowe | Szt. | 100
488. | Uszczelki do baterii | uszczelka z klinkielitu | gumowe | Szt. | 100
489. | Uszczelki do wężyków ½” | uszczelka z klinkielitu | fibrowe | szt. | 20
490. | Uszczelki do wężyków ½” | uszczelka | do śrubunków płaskich ½" | szt. | 100
491. | Uszczelka | uszczelka | do śrubunków płaskich ¾" | szt. | 100
492. | Uszczelka | uszczelka | do śrubunków płaskich 1" | szt. | 100
493. | Uszczelka | uszczelka | do śrubunków płaskich 1 ¼" | szt. | 100
494. | Uszczelka | uszczelka | do śrubunków płaskich 1 ½" | szt. | 5
495. | Uszczelka | izolacja na rurę PEX |  | rolka | 1
496. |  | izolacja na rurę PEX |  | rolka | 1
497. |  | Taśma samoprzylepna | aluminiowa 15 cm x 15 mb | szt. | 10
498. |  | taśma typ DUCT/GAFFER | elestyczna folia polietylenowa zbrojona z siatką z wółkną syntetycznego pokryte klejem kauczukowym | szt. | 10
499. |  | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x10ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 50
500. |  | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x12ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 50
501. |  | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x18ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 10
502. |  | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x22ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 10
503. |  | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x28ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 10
504. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 8 bar średnica 1’’ | szt. | 2
505. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 7 bar średnica 1’’ | szt. | 2
506. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 6 bar średnica 1’’ | szt. | 2
507. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 4 bar średnica 1’’ | szt. | 2
508. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 5 bar średnica ¾’’ | szt. | 2
509. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 3bar średnica ¾’’ | szt. | 2
510. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 4 bar średnica ¾’’ | Szt. | 2
511. |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 3bar średnica ¾’’ | szt. | 5
512. |  | Zawór bezpieczeństwa typ Si6301 medium para | DN 40 x 40 PN 16ciśnienie robocze 1.6 Mpa ciśnienie otwarcia 0,77 Mpa medium para | szt. | 3
513. |  | Zawór bezpieczeństwa typ BSPP | DN145 GWciśnienie robocze 6.2 bar medium para | Szt. | 2
514. |  | Zawór regulacyjny przelotowy typ BB-2712-5200 | DN 50 Kv 40 PN 16 długość 223 mm | szt. | 4
515. |  | Zawór regulacyjny przelotowy typ BB-2712-5200 | DN 40 Kv 25 PN 16 długość 190 mm | szt. | 4
516. |  | Zasuwa kołnierzowa klinowa owalna | Typ Fig 002 DN 125 PN 16 długość 325 mm | Szt. | 1
517. |  | pompa do ścieków i szmba z rozdrabniaczem eurotec z pływakiem | Korpus Zeliwny waga do 20 kg z nożem tnąco rozdrabniającym napięcie 230 V -50Hr moc 3000 W wys. Podnoszenia do 20 m wydajność do 25000 l/h wąż 50 m średn węża | szt. | 1
518. |  | termostatyczny zawór mieszający ATM | przyłącze 1/4 DN20 max ciś. 10 bar zakres regulacji 35-60C | szt. | 1
519. |  | Zasuwa kołnierzowa klinowa owalna | Typ Fig 002 DN 100 PN 16 | Szt. | 1 0
520. |  | Odwadniacz kołnierzowy | DN 50 | szt. | 1
521. |  | Zawór regulacyjny z siłownikiem | DN 32 | Szt. | 1
522. |  | Zawór regulacyjny z siłownikiem | DN 50 | szt. | 1
523. |  | Zimering 36x50x7 |  | szt. | 4
524. |  | Manometr tarczowy | skala 0- 10 bar, średnica obudowy 63 mm, przyłącze dolne M10 | Szt. | 2
525. |  | Manometr tarczowy wypełniony gliceryną | skala 0 - 4 bar, średnica obudowy 100 mm, przyłacze dolne M20x1,5, klasa dokładności 1,6 | szt. | 2
526. |  | Manometr tarczowy | skala 0 - 16 bar, średnica obudowy 160 mm, przyłącze dolne G ½ ‘’, klasa dokładności 1,0, temp. do 200 0C | szt. | 2
527. |  | Manometr tarczowy | skala do 25 bar, średnica obudowy 160 mm, przyłącze dolne G ½ ‘’, klasa dokładności 1,0, temp. do 200 0C | Szt. | 1
528. |  | Płyta uszczelkarska AF-1000 | gr. 2 mm (rozmiar 1500x1500 mm) | szt. | 1
529. |  | Uszczelka kołnierzowa DN 20 | 61x27x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | Szt. | 20
530. |  | Uszczelka kołnierzowa DN 25 | 71x34x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
531. |  | Uszczelka kołnierzowa DN 32 | 82x43x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
532. |  | Uszczelka kołnierzowa DN 40 | 92x49x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | Szt. | 20
533. |  | Uszczelka kołnierzowa DN 50 | 107x61x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
534. |  | Uszczelka kołnierzowa DN 65 | 127x77x3, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
535. |  | Zawór zwrotny klapowy 2” | z gwintem wewnętrznym ,mosiężny | Szt. | 2
536. |  | Zawór kulowy | z przyłączem kołnierzowym, PN 40, DN 40 Tmax200oC (szerokość zabudowy 200 mm) | szt. | 2
537. |  | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy | DN25, PN 16 | Szt. | 2
538. |  | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy | DN40, PN 16, Długość zabudowy 200 mm | szt. | 2
540. |  | Filtr z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | szt. | 2
541. |  | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy | DN40, PN 16, Długość zabudowy 200 mm | Szt. | 2
542. |  | Filtr z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | szt. | 2
543. |  | Odwadniacz pływakowy z połączeniem kołnierzowym, | DN 40, PN 16, korpus żeliwny, | szt. | 1
544. |  | Odwadniacz pływakowy z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | Szt. | 2
545. |  | Zawór zwrotny z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | szt. | 2
546. |  | Kołnierz z szyjką | DN 25, PN 16 | Szt. | 6
547. |  | Kołnierz płaski do spawania | DN 100, PN 16, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2
548. |  | Kołnierzowe z szyjką | DN 50, PN 16, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2
549. |  | Kołnierz płaski do spawania, | DN 40, PN 16/25, owiercane wg EN 1092 | Szt. | 2
550. |  | Kołnierz płaski z szyjką do spawania | DN 40, PN 16/25, owiercane wg EN 1092 | szt. | 4
551. |  | Filtr siatkowy z połączeniem kołnierzowym | DN 40, PN16, EN 1092, osadnik kołnierzowy, kształt skośny, kadłub z żeliwa, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej. | szt. | 1
552. |  | Rura czarna bez szwu | 48,3x3,2, R35 | mb. | 6
553 |  | Redukcja 3/8” / 1/8” | gwint zewnętrzny, stal nierdzewna | szt. | 2
554 |  | Filtr skośny 2" mos. | gwintowany | szt. | 1