| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski z gradientem stężeń antybiotyków: Paski wykonane na podłożu celulozowym lub plastikowym, zapewniającym trwałe przyleganie do podłoża i zapobiegające powstawaniu pęcherzyków powietrza. Posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości drobnoustrojów Paski pakowane indywidualnie | TAK |  |
| 2. | Płytki do oznaczania wrażliwości na kolistynę: 7 rozcieńczeń (0,25-16 ug/ml) i kontrola wzrostu dla jednego oznaczenia 16 oznaczeń w opakowaniu Bulion MH II w zestawie Zgodność ze standardami EUCAST | TAK |  |
| 3. | Krążki antybiotykowe: Posiadają pozytywną opinię KORLD Posiadają raport z badania porównawczego EUCAST Krążki pakowane w blistry z pochłaniaczem wilgoci Od jednego dostawcy Spełniają normę DIN dotyczącą maksymalnego odchylenia nominalnego stężenia (90-125%) Zgodne z wymaganiami EUCAST (z wyłączeniem krążków do wykrywania mechanizmów oporności) | TAK |  |
| 4. | Test kasetkowy do wykrywania mechanizmów oporności na karbapenemy: Oznaczenie karbapemenaz typu np. OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP Czułość i specyficzność 100% Walidacja w stosunku do metody PCR | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................