**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PARAMETRY TECHNICZNE – WYTRZĄSARKA**

| **Lp.** | **Parametry wymagane**  | **Wymóg** | **Parametry Oferowane****(należy potwierdzić spełnianie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Parametry ogólne** |
| 1. | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy (jeżeli posiada) lub inne dane identyfikujące produkt | TAK, podać |  |
| **B. Certyfikaty jakości** |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK  |  |
| **C. Parametry wytrząsarka** |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 | TAK |  |
| 2. | Urzadzenie ze standardową platformą | TAK,  |  |
| 3. | Ruch orbitalny typu VORTEX, amplituda co najmniej 4,2mm | TAK, podać |  |
| 4. | Regulowana prędkość do 3000obr/min | TAK, podać |  |
| 5. | Opcja pracy ciągłej oraz chwilowej uruchamianej poprzez nacisk probówki na platformę dotykową | TAK |  |
| 6. | Wyposażona w stopki antypoślizgowe | TAK |  |
| 7. | Max waga urządzenia 3 kg | TAK, podać |  |
| 8. | Wymiary min. 153mm szer. x 170mm gł. x 125 mm wys. / ± 5 % | TAK, podać |  |
| **D. Gwarancje** |
| 1. | Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce | TAK |  |

**Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi.
Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.**

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy