| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczne, jednorazowe nakłuwacze do pobierania krwi z drenów. Z możliwością nakładania na probówki wykorzystywane do badań immunohematologicznych o średnicy 10-12 mm wyposażone w zewnętrzny kołnierz zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi i zakłuciem. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................