##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego znak DA/DT-381-7A/24

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 3

WZORCOWANIE RADIOMETRÓW

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁADOWY INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | EKO-C Zakres wzorcowania: moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 |  | wzorcowanie | 237 (3 lata x 79 szt.) |  |  |  |  |  |
| 2 | EKO-P Zakres wzorcowania: moc dawki |  | wzorcowanie | 6 (3 lata x 2 szt.) |  |  |  |  |  |
| 3 | DOSICARD Zakres wzorcowania: dawka, moc dawki |  | wzorcowanie | 12 (3 lata x 4 szt.) |  |  |  |  |  |
| 4 | FH 40G-L10 Zakres wzorcowania: moc dawki |  | wzorcowanie | 27 (3 lata x 9 szt.) |  |  |  |  |  |
| 5 | FH40G10 Zakres wzorcowania: moc dawki |  | wzorcowanie | 24 (3 lata x 8 szt.) |  |  |  |  |  |
| 6 | CoMo 170 Zakres wzorcowania: skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 |  | wzorcowanie | 42 (3 lata x 14 szt.) |  |  |  |  |  |
| 7 | DMC2000XB Zakres wzorcowania: dawka, moc dawki, 3 progi alarmowe |  | wzorcowanie | 27 (3 lata x 9 szt.) |  |  |  |  |  |
| 8 | EPD Zakres wzorcowania: dawka, moc dawki |  | wzorcowanie | 24 (3 lata x 8 szt.) |  |  |  |  |  |
| 9 | PM1610A Zakres wzorcowania: dawka, moc dawki, 2 progi alarmowe |  | wzorcowanie | 183 (3 lata x 61 szt.) |  |  |  |  |  |
| 10 | PM1401K Zakres wzorcowania: moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 |  | wzorcowanie | 3 (3 lata x 1 szt.) |  |  |  |  |  |
| 11 | PM1203M Zakres wzorcowania: dawka, moc dawki |  | wzorcowanie | 3 (3 lata x 1 szt.) |  |  |  |  |  |
| 12 | RadEye B20-ER Zakres wzorcowania: moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 |  | wzorcowanie | 12 (3 lata x 4 szt.) |  |  |  |  |  |
| 13 | RadEye SPRD GN Zakres wzorcowania: moc dawki, neutrony |  | wzorcowanie | 9 (3 lata x 3 szt.) |  |  |  |  |  |

* Wypełnia Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 36 miesięcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania akredytacji PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

3. Wzorcowanie sprzętu dozymetrycznego każdorazowo zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od daty dostarczenia przyrządów pomiarowych i urządzeń do Wykonawcy. Partia sprzętu dozymetrycznego wraz ze świadectwami (certyfikatami) z wzorcowania zostanie niezwłocznie odesłana do Zamawiającego po wykonaniu usługi wzorcowania.

4. Każdorazowo Strony wspólnie, pisemnie ustalą termin przyjęcia sprzętu dozymetrycznego w siedzibie Wykonawcy do wykonania usługi. Strony ustalą również, że dla zachowania formy pisemnej wystarczające będzie przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy.

5. Zamawiający dostarczy do siedziby Wykonawcy partię przyrządów dozymetrycznych przeznaczonych do wzorcowania z naładowanymi bateriami, ze zleceniem oraz formularzem określającym zakres wzorcowania.

6. Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg realizacji umowy jest świadectwo (certyfikat) z wzorcowania oraz protokół, które zostaną wystawione odrębnie dla każdego z przekazanych Wykonawcy sprzętów, po wykonaniu usługi.

7. Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o wykonaniu wzorcowania partii sprzętu dozymetrycznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego.

8. Za datę wykonania wzorcowanie każdorazowo uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu wywzorcowanego sprzętu dozymetrycznego wraz ze świadectwem (certyfikatem) z wzorcowania przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej (na maila lub nośnik danych: CD, pendrive…itp.) - co nastąpi na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego sprzętu dozymetrycznego uszkodzonego, wadliwego lub bez możliwości wykonania wzorcowania, Wykonawca sporządzi protokół, w którym uwzględni co najmniej następujące informacje: nazwę sprzętu (typ przyrządu), nr fabryczny urządzenia, datę jego otrzymania, opis wady, uszkodzenia. Wystawiony przez Wykonawcę protokół jest przekazany wraz ze sprzętem po wykonaniu usługi oraz stanowi podstawę do wystawienia faktury, tak jak w przypadku świadectwa (certyfikatu) z wzorcowaniem.

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o utracie certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, w całości lub w zakresie wzorcowania wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku utracenia przez Wykonawcę certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii aktualnego certyfikatu przed dniem dostarczenia przez Zamawiającego kolejnej partii przyrządów pomiarowych i urządzeń.

11. Wykonawca wykona usługę z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych i technologicznych oraz zgodnie ze zleceniem i formularzem wzorcowania w sposób gwarantujący niezawodność działania sprzętu.

12. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek działa lub zaniechania działań w związku z realizacją zlecenia. Wykonawca odpowiadać będzie za działania lub zaniechanie działań wszelkich osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności.

13. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczenie do Zamawiającego skompletowanych zestawów (sprzęt dozymetryczny + świadectwo wzorcowania).

14. Zamawiający zastrzega, że ilość i zakres wzorcowania powyższego sprzętu może ulec zmianie ze względu na zakup nowego sprzętu dozymetrycznego, a także wycofanie starego sprzętu dozymetrycznego lub zmianę technologii pracy. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 30% wartości wynagrodzenia.

15. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego zostanie wykonany przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko.

16. Wykonanie usługi sprawdzenia każdej z partii asortymentu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego otrzymaniem świadectwa legalizacji/wzorcowania przyrządów pomiarowych.

17. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

18. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy