##### Załącznik nr 7.2 do zapytania ofertowego znak DA/DT-381-7A/24

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 7.2

KALIBRACJA LICZNIKA CZĄSTEK STAŁYCH HHPC 6+

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin wzorcowania | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Licznik cząstek stałych HHPC 6+ Numer seryjny: 1405994776 Zakres kalibracji: Przegląd, czyszczenie licznika, weryfikacja przepływu, standardowa kalibracja, efektywność zliczeń. | Pierwsza kalibracja do 4 tygodni od podpisania umowy, kolejne do 12 miesięcy od daty ostatniej kalibracji |  | kalibracja | 3 (3 lata x 1 kalibracja) |  |  |  |  |  |

*określa Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 36 miesięcy.

2. Wymagania dotyczące przeprowadzenia kalibracji:

Kalibracja  HHPC 6: Wykonanie kalibracji licznika co 12 miesięcy. Kalibracja zgodna z zaleceniami wytwórcy urządzenia i w zgodzie z opublikowaną przez niego instrukcją kalibracji. Aparatura kontrolno-pomiarowa przeznaczona do pomiarów parametrów fizykochemicznych gazów/powietrza. Kalibracja winna być wykonana przez przedstawiciela posiadającego odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

3. Wzorcowanie należy wykonać w dwóch partiach.

4. Po każdym wzorcowaniu Wykonawca wraz ze zwrotem wywzorcowanego sprzętu dostarczy świadectwo wzorcowania.

5. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

6. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy