##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 2 – KALIBRACJA LICZNIKA CZĄSTEK REMOTE 5104

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach | j. m. | ilość | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
|  | Kalibracja licznika cząstek REMOTE 5104 Wymagania: Wykonanie kalibracji licznika co 12 miesięcy (w miesiącu grudniu). Kalibracja zgodna z zaleceniami wytwórcy urządzenia i w zgodzie z opublikowaną przez niego instrukcją kalibracji. Standardy kalibracyjne: ISO4402, NFPA T.2.9.6; ANSI B 93.28; ASTM F-328; F-649; F-658. Kalibracja winna być wykonana przez przedstawiciela producenta licznika, posiadającego odpowiednie kompetencje w tym zakresie. |  | kalibracje | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy