##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 4 – WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DOZYMETRYCZNYCH

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia / typ przyrządu | czas realizacji w dniach | j. m. | ilość | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
|  | EKO-C ZAKRES WZORCOWANIA: Moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 85 szt. |  | wzorcowanie | 255 (3 lata x 85 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | EKO-P ZAKRES WZORCOWANIA: Moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 5 szt. |  | Wzorcowanie | 15 (3 lata x 5 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Dosicard ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 7 szt. |  | Wzorcowanie | 21 (3 lata x 7 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | FH 40G-L10 ZAKRES WZORCOWANIA: Moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 15 szt. |  | Wzorcowanie | 45 (3 lata x 15 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | FH40G10 ZAKRES WZORCOWANIA: Moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 15 szt. |  | Wzorcowanie | 45 (3 lata x 15 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | CoMo 170 ZAKRES WZORCOWANIA: skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 15 szt. |  | Wzorcowanie | 45 (3 lata x 15 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | EPD ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 13 szt. |  | Wzorcowanie | 39 (3 lata x 13 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | DMC2000XB ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, moc dawki, 3 progi alarmowe ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 12 szt. |  | Wzorcowanie | 36 (3 lata x 12 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | PM1610A ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, moc dawki, 2 progi alarmowe ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 55 szt. |  | Wzorcowanie | 165 (3 lata x 55 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | PM1401K ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, Moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 1 szt. |  | Wzorcowanie | 3 (3 lata x 1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | PM1203M ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 1 szt. |  | Wzorcowanie | 3 (3 lata x 1 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | RadEye G20-ER ZAKRES WZORCOWANIA: Moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 5 szt. |  | Wzorcowanie | 15 (3 lata x 5 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | RadEye SPRD GN ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, Moc dawki, skażenia α,β: Sr-90, Cl-36, C-14, Am-241 ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 2 szt. |  | wzorcowanie | 6 (3 lata x 2 szt.) |  |  |  |  |  |
|  | Graet ED 150 ZAKRES WZORCOWANIA: Dawka, moc dawki ILOŚĆ PRZYRZĄDÓW: 2 szt. |  | wzorcowanie | 6 (3 lata x 2 szt.) |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zawiadomienia dotyczące przyjęcia sprzętu dozymetrycznego w siedzibie Wykonawcy do wykonania usługi Zamawiający uzgadniać będzie za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni przed planowaną wysyłką.

2. Wzorcowanie sprzętu dozymetrycznego każdorazowo zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych. Partia sprzętu dozymetrycznego zostanie niezwłocznie odesłana do Zamawiającego po wykonaniu usługi wzorcowania.

3. Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o wykonaniu wzorcowania partii sprzętu dozymetrycznego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustali termin odesłania sprzętu do siedziby Zamawiającego.

4. Dostarczenie każdorazowo świadectwa (certyfikatu) z wzorcowania po wykonanej usłudze, odrębnie dla każdego przesłanego urządzenia – w formie papierowej oraz elektronicznej (na maila lub nośnik danych: CD, pendrive…itp.). Świadectwo wzorcowania w formie papierowej przesyłane Zamawiającemu wraz ze sprzętem dozymetrycznym.

5. Dostarczenie Zamawiającemu wywzorcowanego sprzętu dozymetrycznego wraz ze świadectwem (certyfikatem) z wzorcowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca musi posiadać akredytację PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia oraz przedstawić aktualny certyfikat akredytacji laboratorium wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

7. Wykonawca przesyła fakturę za wykonanie wzorcowania, po wykonaniu usługi i odesłaniu Zamawiającemu sprzętu dozymetrycznego (oddzielnie niż sprzęt).

8. Należy uwzględnić opłatę za usługę wzorcowania w przypadku wadliwego, uszkodzonego sprzętu dozymetrycznego lub bez możliwości wzorcowania – opłata za testowany przyrząd. Ponadto w przypadku braku wzorcowania – dla każdego urządzenia oddzielnie pisemny protokół do urządzenia zawierająca typ i numer seryjny urządzenia oraz informacje o przeprowadzonych czynnościach oraz przyczyny braku wzorcowania.

9. Zamawiający zastrzega, że ilość i zakres wzorcowania powyższego sprzętu może ulec zmianie ze względu na zakup nowego sprzętu dozymetrycznego, a także wycofanie starego sprzętu dozymetrycznego lub zmianę technologii pracy. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości wynagrodzenia.

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy