# Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-195/21

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **J. M** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ VAT-U** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | **Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem**  - szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wytrzymałego materiału BAYDUR  - centralny system zamknięcia szuflad- zamykany na klucz  - czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu zawartości szuflad  - jednoczęściowe pojemniki szuflad wyposażone w organizery  - trzy szuflady górne wys. 100 mm  - dwie szuflady wys. 150 mm  - przody szuflad w kolorze czerwonym  - wieszak na kroplówki  - płyta do masażu serca  - półka na ssak z zabezpieczeniem przed wypadnięciem  - miejsca i uchwyty na dwie butle z tlenem  - dwie szuflady wysuwane spod blatu  - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów  - pojemnik na zużyte igły wewnątrz blatu  - pojemnik na cewniki  - otwieracz ampułek wmontowany w wózku  - kosz na odpadki  - dwa przezroczyste odchylane pojemniki  - reling ochronny wokół wózka  - nadstawka na leki z pojemnikami/ kieszeniami z przeźroczystego tworzywa  - półka z stali nierdzewnej montowana na nadstawce  - dwie kuwety z tworzywa na półkę  - 4 gniazdka zasilania elektrycznego  - 4 koła jezdne z dwoma hamulcami. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostawy w terminie maksymalnie do............... tygodni, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Termin gwarancji liczony od dnia odbioru wynosi……………(min 12 miesięcy)