# Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-13/21

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA

SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO 
DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podpórki pod głowę (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit) Duże (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., z bocznymi klapkami szyi) 1.2. Średnie (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., dla pacjentów z krótszą szyją, z bocznymi klapkami szyi) 1.3. Małe (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg, przeznaczone dla pacjentów o małym obwodzie głowy, z bocznymi klapkami szyi)` | Szt. Szt. Szt. | 15 15 15 |  |  |  |  |  |
|  | Klocki do stabilizacji pacjenta (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit): 2.1. Stabilizator do podparcia ręki pacjenta (piersi, płuca) cienki (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący ręce, o wysokości min 12,5 cm – 13,5 cm) 2.2. Stabilizator do podparcia ręki pacjenta (piersi, płuca) gruby (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący ręce, o wysokości min 21 cm – 23 cm) 2.3. Stabilizator pod plecy pacjenta płaski (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową i jamę brzuszną pacjenta, o grubości od 2,7 cm do 3,5 cm) 2.4. Stabilizator pod plecy pacjenta pod kątem: 2.4.1. Małym (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową, o kącie nachylenia 4,5 do 6 stopni) 2.4.2. Średnim (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową, o kącie nachylenia 9 – 12 stopni) 2.4.3. Dużym (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową, o kącie nachylenia od 14 do 17 stopni) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 4 4 11 5 5 5 |  |  |  |  |  |
|  | Klocki pod głowę dla dzieci (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit) (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy małego pacjenta) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator do unieruchomienia piersi w pozycji „na brzuchu” (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit) (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, do stabilizacji pacjenta w pozycji „na brzuchu”) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Podpórki do stabilizacji pacjentów: 5.1. pod tułów (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o wymiarach: szerokość 40 cm – 44 cm, długość 75 – 85 cm, wysokość 1,5 cm do 2,5 cm) 5.2. bloczek mały (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o bokach: 18,5 cm – 19,5 cm, wysokość 3,5 cm – 4,5 cm) 5.3. bloczek średni (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o bokach: 18,5 cm – 19,5 cm, wysokość 5,5 cm – 6,5 cm) 5.4. bloczek duży (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, o bokach: 18,5 cm – 19,5 cm, wysokość 9,5 cm – 11 cm) 5.5. bloczek pod kolana (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący kolana, L: 400mm, W: 540mm, H: 161mm, waga: 1.04kg) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 10 10 10 10 10 |  |  |  |  |  |
|  | Taca do stabilizacji pacjenta z włókna węglowego (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit ) (taca stabilizująca całe ciało pacjenta w leczeniu w radioterapii, wykonana z włókna węglowego, o długości minimalnej 130 cm; kompatybilna z systemem AIO) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Maski termoplastyczne do radiochirurgii w obszarze mózgowia z 6 punktowym mocowaniem na głowę (zgodne lub równoważne z systemem Encompas SRS firmy Qfix) Dwuczęściowa maska termoplastyczna przeznaczona do bezramowej chirurgii stereotaktycznej wewnątrzczaszkowej obejmująca: -maska termoplastyczna tylna (pod głowę) o równomiernej perforacji z ramką pozwalającą na jej zamontowanie do płyty stołu, -maska termoplastyczna górna (na twarz) o zmiennej perforacji (wzmocnienia w obszarze czoła, szczęk, podbródka), z okienkiem (pozwalającym na współpracę z optycznym systemem pozycjonowania pacjenta), z ramką pozwalającą na jej zamontowanie do płyty stołu, -dolna i górna maska termoplastyczna o podwyższonej sztywności, wykonana z materiału z domieszką Kevlaru, -ustnik z aplikatorem dla każdego zestawu masek | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | System do unieruchamiania pacjenta w radiochirurgii taca wraz z akcesoriami Nakładka (płyta) z włókna węglowego na stół radioterapeutyczny przeznaczona do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej w obszarze wewnątrzczaszkowym, przeznaczona do położenia na blat stołu akceleratora, ze zintegrowaną końcówką dostosowaną do kształtu głowy, wystającą poza blat stołu akceleratora, wraz z zintegrowanym systemem mocowania dwuczęściowych masek stereotaktycznych pozwalającym na regulację ich naciągu w zakresie nie mniejszym niż 4 mm z krokiem 0.5 mm w sześciu niezależnych miejscach mocowania maski. Pełna kompatybilność (wymienność) masek z posiadanym przez Zamawiającego systemem Encompass. Dodatkowo zestaw instalacyjny dla płyty do chirurgii stereotaktycznej do montażu w systemie Cyberknife. | Szt. Szt. | 2 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klin pod zagłówek, twardy do ustabilizowania głowy pacjenta (zgodne lub równoważne z systemem AIO firmy Orfit): (kliny są częścią systemu AIO stosowane w połączeniu z podgłówkami pod kliny oferują ułożenie głowy pacjenta na różnej wysokości i zakresie kąta naciągnięcia lub jej zgięcia. Kliny o wysokiej gęstości, materiał: Ripid PE, okrągły interfejs, waga 0.57 – 1.30 kg, o wymiarach 250mm x 120 mm x 25-88mm). 9.1 wysokość 20 mm 9.2 wysokość 40 mm 9.3 9 stopni 9.4 13,5 stopni 9.5 18 stopni | szt. szt. szt. szt. szt. | 4 4 4 4 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój termoplastyczny 3 punktowy, na stopę i dłoń (maski do stabilizacji kończyn kompatybilny z zestawem do stabilizacji kończyn z zapięciami z pin. Perfomowane o grubości 3,2mm) Wykrój termoplastyczny 4 punktowy, na łokieć (maski do stabilizacji kończyn kompatybilny z zestawem do stabilizacji kończyn z zapięciami z pin. Perfomowane o grubości 3,2mm) Wykrój termoplastyczny 2 punktowy, na łydkę i przedramię (maski do stabilizacji kończyn kompatybilny z zestawem do stabilizacji kończyn z zapięciami z pin. Perfomowane o grubości 3,2mm) | szt. szt. szt. | 100 30 70 |  |  |  |  |  |
|  | Pompka do materacy próżniowych | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wykroje do stabilizacji pacjentów: 12.1. 4-punktowe głowa krtań (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) 12.2. 3-punktowe na głowę (o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) 12.3. 3-punktowe na głowę z kołnierzem (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) 12.4. 4-punktowe na kręgosłup (o grubości w zakresie 1,2 – 3,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) 12.5. 4-punktowe na szyję i klatkę piersiową wzmocnione (wzmocniony, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit). 12.6 3-punktowe na głowę, z otworem na nos pediatryczne – dla dzieci ( o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5mm. Posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) 12.7 5-punktowa na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos, z zaokrągloną częścią dolną (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 5 punktów mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 600 400 1100 2200 225 25 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |