##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O  - CENOWA

##### dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Klinik / Zakładów  
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

| LP. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ RAZEM | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | WARTOŚĆ NETTO (PLN) | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) | PRODUCENT I NR KATALOGOWY ZAOFEROWANEGO PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ( poprzednia poz. 4. ) | Półwałek pod szyję do gabinetów USG DK/ZMN Opis produktu zamówienia Wypełnienie : pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości, posiada atest OEKO-TEX Pokrowiec : materiał wodoodporny, wytrzymały na ścieranie, umożliwiający dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia odporny na grzyby i bakterie, posiadający atest higieniczny, trudnopalny. zdejmowany, zapinany na suwak Wymiary – Wysokość: 7-10 cm Szerokość 15-25 cm Długość 30-50 cm Gwarancja – 24-36 miesięcy Instrukcja użytkowania w języku polskim | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. (poprzednia pozy 14.) | Kółko żelowe p/odleżynowe DK/KTS Kółko żelowe p/odleżynowe (18-20cm) - wykonane z pianki wiskoelastycznej i żelu silikonowego dwuwarstwowego, pokryte poliuretanem, rozkładają ciężar ciała i obniżają nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu poniżej 32mmHg, - wielorazowego użytku, wodoszczelne, - wykonany z trwałego materiału odpornego na mycie i dezynfekcję - ma dobra przyczepność, zapobiegającą przesuwaniu się pacjenta - w przypadku przecięcia powłok żel nie wycieka - przezierne dla promieni RTG, - nieprzewodzące ładunków elektrycznych - krążki posiadają otwór który zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i zapobiega uciskowi - średnica krążka 18-20 cm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. (poprzednia poz. 15.) | Kółko żelowe o/odleżynowe pod stopy DK/KTS Kółko żelowe p/odleżynowe (13-14cm)- wykonane z pianki wiskoelastycznej i żelu silikonowego dwuwarstwowego, pokryte poliuretanem, rozkładają ciężar ciała i obniżają nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu poniżej 32mmHg, - wielorazowego użytku, wodoszczelne, - wykonany z trwałego materiału odpornego na mycie i dezynfekcję - ma dobra przyczepność, zapobiegającą przesuwaniu się pacjenta - w przypadku przecięcia powłok żel nie wycieka - przezierne dla promieni RTG, - nieprzewodzące ładunków elektrycznych - krążki posiadają otwór który zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i zapobiega uciskowi - średnica krążka 13 -14cm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. (poprzednia poz. 16). | Przenośnik taśmowo – rolkowy DK/ZB Wymiary: dł. 55cm-65cm, szer. 45cm-50cm Udźwig do 160kg. Przenośnik taśmowo – rolkowy (rolki) - przeznaczony jest do transportu pacjenta z łóżka na łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko itp. w pozycji leżącej, co znacznie obniża wysiłek fizyczny osoby transportującej pacjenta, a także poprawia komfort zarówno pacjenta jak i personelu oraz zapewnia niezbędną ochronę pacjenta przed urazami w trakcie przemieszczania. Rolki (mata) wykonane są z materiału imitującym skórę, odporny na zniszczenia i dezynfekcję , łatwy do czyszczenia i przechowywania, dopóki nie będzie gotowy do użycia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------- | -------------- | -------------------- |  | --------------------------------- |  | ------------------ |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do ………………… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min. 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru , nie krótszy jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu.