Załącznik nr 2.1

##### .....................................................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zadanie nr 1: Pojemniki plastikowe

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pojemniki zamykane do przenoszenia materiału Pojemność od 13 do 15 litrów. Solidne zamknięcie umiejscowione po przeciwległych stronach pojemnika. Pokrywa wyposażona w rączkę służącą do przenoszenia pojemnika. Wymiary ok 370 x 220 x 255 mm +/- 3 cm. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Łatwe do mycia i dezynfekcji. Rysunek poglądowy (wzór): | 17 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki plastikowe na kolkach Pojemnik o pojemności od 50 do 60 litrów. Zamykana od góry pokrywa. Wyposażony w solidne ulokowane po obu stronach zamknięcie. Pudełko posiadające 4 kółka ułatwiające przesuwanie. Wymiary około 395 mm ( +/- 5 mm) x 600 mm ( +/- 5 mm) x 360 mm ( +/- 5 mm). Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Kolor dowolny. Rysunek poglądowy (wzór): | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pudełko plastikowe zamykane Pojemnik o pojemności od 1,5 l do 2 litrów. Wyposażony w pokrywę bez rączki do przenoszenia. Wymiary: 25 mm ( +/- 2 mm) x 16 mm ( +/- 2 mm) x 7 mm ( +/- 1 mm). Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które pozwala na używanie pojemników w lodówce. Szczelne zamknięcie. Kolor dowolny. Rysunek poglądowy (wzór): | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pudełko plastikowe zamykane Pojemnik o pojemności od 9 do 10 litrów, wyposażony w solidne ulokowane po obu stronach zamknięcie. W pokrywie ma znajdować się rączka, aby można było bezpiecznie przenosić pojemnik. Wymiary: 370 mm (+/- 6 mm x 230 mmm ( +/- 20 mm ) x 190 mm ( +/- 20 mm). Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Kolor dowolny. Rysunek poglądowy (wzór): | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik do transportu materiału biologicznego Pojemność ok 12 litrów. Wymiary ok 305 x 245 x 155 mm +/- 3 cm. Solidne zamknięcie umiejscowione po dwóch przeciwległych stronach pojemnika. Pokrywa wyposażona w rączkę służącą do przenoszenia pojemnika. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Łatwe do mycia i dezynfekcji. Rysunek poglądowy (wzór): | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

##### .......................................................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zadanie nr 2: Pojemnik do transportu krwi / osocza

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pojemniki do transportu krwi / osocza Pojemnik transportowy dostosowany do utrzymania stałej temperatury podczas transportu krwi, preparatów krwiopo-chodnych, leków oraz innych materiałów wymagających stałej temperatury. Pojemnik wyposażony w system umożliwiający monitorowanie warunków temperatury: - złącze drukarki przenośnej umożliwiającej wydruk raportu temperatury bezpośrednio przy dostawie: - możliwość kontroli temperatury na wyświetlaczu w kabinie kierowcy, – czytelny wyświetlacz LED, który pozwala kontrolować temperaturę ustawioną w lodówce. Podstawowe dane techniczne: pojemność całkowita: od 25 do 30 l. Zakres temperatur: +22°C / -22°C Opcjonalna funkcja grzania do 36°C. Rysunek poglądowy (wzór): | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

data...................................                                         								             	 …………………………………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.3

##### ......................................................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zadanie nr 3: Pudełko na ankiety

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PUDEŁKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO PUDEŁKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pudełko na ankiety Urna, skarbonka, wykonana z solidnej plexi mlecznej o grubości nie mniej niż 3 mm i wymiarach 30 cm x 25 cm x 10 cm (+/- 5 cm). Z przodu umieszczona jest kieszeń na ulotki (wymiar kieszeni: 22,5 cm x 18 cm (+/- 2 cm), mocowana za pomocą dwóch śrubek, którą w każdej chwili z łatwością można odkręcić. Z tyłu skrzynki wykonane są dwa otwory, które umożliwiają powieszenie jej na ścianie. Wieko urny mocowane na dwóch bezbarwnych zawiasach z plexi oraz wyposażone w zamek, wraz z dwoma kluczykami, w celu zapewnia dyskrecji i bezpieczeństwa. Nadruk na skrzynce wykonany innowacyjną technologią druku UV, estetyczny, wysokiej jakości, a kolory idealnie odwzorowane. Ponadto druk trwały oraz odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, takie jak zarysowania, ścieranie grafiki czy szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (wilgoć, wodę, słońce). Rysunek poglądowy (wzór): | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

data...................................                                 								                                 …………………………………………..………….………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.4

##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zadanie nr 4: Pudełka na próbówki

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PUDEŁKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO PUDEŁKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pudełka na próbówki Pudełka krio kartonowe o wysokości 50 mm lakierowane. Wykonane z mrozoodpornego, wodoszczelnego materiału. Wymiary: dł.133x133 mm, wysokość 50 mm wraz z kratkami umożliwiającymi przechowywanie 81 probówek typu eppendorf Rysunek poglądowy (wzór): | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.5

##### ...................................................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zadanie nr 5: Pojemniki na odpady medyczne

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pojemnik na odpady medyczne – Pojemność – 30 l Materiał – polipropylen; Kolor – czerwony; Wymiary pojemnika (w mm – wys. / średnica górna / średnica dolna – +/- 5%) – 400/ 380 / 320; Odporność – na działanie wilgoci, na deformacje pod naciskiem dłoni ze standardową siłą, na uderzenia, na przekłucia i przecięcia ostrym sprzętem – igły, skalpele, szkiełka podstawowe, nożyczki, itp.; Budowa pojemnika – pojemnik główny - sztywny, pokrywa główna – pełna (bez otworu wrzutowego), sztywna, szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym. Pojemnik musi posiadać etykietę ze znakiem ostrzegawczym (wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716)), na której można uzupełnić dane wytwórcy odpadów zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Rysunek poglądowy ( wzór - bez znaku ostrzegawczego): | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2.6

##### ........................................................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Zadanie nr 6: Pojemniki na odpady medyczne ostre

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO POJEMNNIKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne ostre Pojemniki na odpady medyczne ostre o wysokości 300-425 mm, pojemności maksymalnie 5 litrów. Wykonane z polipropylenu, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie i przecięcie z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Rysunek poglądowy (wzór): | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy