WYMAGANE/ OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

PARAMETRY WYMAGANE/ OFEROWANE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1 - WÓZEK MEDYCZNY ( DK/III KRA)

| INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- |
| 1. | Producent / Kraj | Producent ______________________________ Kraj pochodzenia_________________________ |
| 2. | Model / Typ | Model __________________________________ TYP _____________________________________ |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, wymagany rok produkcji 2019 lub 2020 | Rok produkcji ____________________________ |
| Wymagane parametry | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Wózek medyczny o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, wyposażony w 3 plastikowe pojemniki o gładkich powierzchniach , łatwe do utrzymania w czystości , dostosowane do dezynfekcji, wymiary pojemników 60/60 +/- 5 cm, foliowy worek z pokrywą , kosz metalowy pod rączką jezdną o wymiarach 60/ 30/ + 5/-5 cm oraz 4 kółka jezdne w tym 2 z blokadą |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Gwarancja ______ miesięcy (należy podać konkretną wartość) |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego  powyżej w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| __ | ____ | ___ | ___ | ____ | 5x4 | % | 6x7 | 6+8 |
| 1 | Wózek medyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

_____________________________, dnia ___________________

(miejscowość)

| Nazwa i dane adresowe Wykonawcy lub pieczątka firmowa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
|  | (Czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby / osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej formularz musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika |