WYMAGANE/ OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

PARAMETRY WYMAGANE/ OFEROWANE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2 - WÓZEK FUNKCYJNY (DK/KCHO)

| INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- |
| 1. | Producent / Kraj | Producent ______________________________ Kraj pochodzenia_________________________ |
| 2. | Model / Typ | Model __________________________________ TYP _____________________________________ |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, wymagany rok produkcji 2020 | Rok produkcji ____________________________ |
| Wymagane parametry | Parametry Oferowane (podać zakresy , opisać) |
|  | Wózek funkcyjny : ergonomiczna budowa pozwalająca umieścić wózek w ciasnych pomieszczeniach korpus wózka wykonany z niepalnego tworzywa nadający się zarówno do mycia jaki i dezynfekcji, nie reagującego z roztworami kwasów, zasad i rozpuszczalnikami z przodu wózka cztery szuflady jednoczęściowe bez miejsc narażonych na kumulację brudu z możliwością umieszczenia opisu korpus wyposażony w centralny zamek z plombą wbudowane w obrys wózka uchwyty blat roboczy posiadający na całym obwodzie wyprofilowaną krawędź zapobiegającą spadaniu materiałów znajdujących się na blacie listwa odbojowa umieszczona wokół wózka amortyzującą uderzenia oraz chroniącą wózek przed uszkodzeniem boczna przeszklona szuflada umieszczona pod blatem wyposażona w pojemnik ze stali nierdzewnej który można sterylizować w autoklawie po przeciwnej stronie wysuwany blat dyspenser na drobny sprzęt medyczny uchwyty na butle tlenową otwieracz do ampułek pojemnik na cewniki miejsce na litrowy pojemnik na zużyte igły półka na żel dwa pojemniki odchylane przeźroczyste wbudowany w strukturę wózka kosz na odpady z pokrywą cztery antystatyczne kółka o średnicy +/- 125mm z czego dwa kółka z blokadą, zaś jedno kierunkowe parametry techniczne (wymiary): Szerokość - (+/-) 78 cm Głębokość- (+/-) 63 cm Wysokość - (+/-) 92 cm |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Gwarancja ______ miesiące (należy podać konkretną wartość) |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego  powyżej w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| __ | ____ | ___ | ___ | ____ | 5x4 | % | 6x7 | 6+8 |
| 1 | Wózek funkcyjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

_____________________________, dnia ___________________

(miejscowość)

| Nazwa i dane adresowe Wykonawcy lub pieczątka firmowa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
|  | (Czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby / osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej formularz musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika |