Załącznik nr 1

Odczynniki i sondy FISH do diagnostyki onkologicznej.

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda podwójna dla pary ERBB2, region 17q12/ o długości 750 kB oraz centromeru chromosomu 17 w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej diagnostycznej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami Spectrum Orange i Spectrum Green lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego | Op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda poczwórna do detekcji kodelecji 1p/19q w regionach 1p36.32, 1q25.2, 19q13.33 i 19p13.2, o długości 460/630 kB i 600/560 kB w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej diagnostycznej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen, SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego | Op. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sonda rozdzielcza MYC, do oceny translokacji w regionie 8q24.21, o długości 650/ 690 kB, w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen i SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda rozdzielcza ALK dla locus 2p23 o długości 530/550 kb, do oceny translokacji w regionie t(2;5) w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen i SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sonda rozdzielcza dla locus genu ROS1 do oceny translokacji w regionie 6q22.1. o długości 530 /530 kB w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej preparatyce histologicznej(FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen i SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C.Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100 ul sondy. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego | Op. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sonda rozdzielcza TCL1A do oceny translokacji w regionie 14q32.13 o długości 500 i 570 kB, w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej diagnostycznej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia . Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen i SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów . Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Sonda rozdzielcza CCND2 do oceny translokacji w regionie 12p13.32 o długości 500 i 600 kB, w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej diagnostycznej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia . Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen i SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów . Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Sonda genetyczna FISH podwójna do oznaczenia wybranego markera molekularnego w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej diagnostycznej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen i SpectrumOrange lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Sonda genetyczna FISH potrójna do oznaczenia wybranego markera molekularnego w ludzkim materiale tkankowym poddanym standardowej diagnostycznej preparatyce histologicznej (FFPE). Mieszanina sond DNA predenaturowanych, gotowych do użycia. Znakowane fluorochrmami SpectrumGreen, SpectrumOrange, Spectrum Aqua lub odpowiednikami o charakterystyce absorpcji i emisji umożliwiającej wykorzystanie takich samych filtrów. Hybrydyzacja w temperaturze 37°C. Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 100ul. Zestaw certyfikowany, przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada certyfikaty CE i IVD. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium with DAPI | Op. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw odczynników przeznaczonych do procedury FISH zawierający 20x SSC - 1 x 66g, DAPI - 1 x 300 ul, NP40 - 2x 2 ml | Op. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Bufor cytrynianowy o stężeniu 0,05mol/dm3, pH6,0.Objętość opakowania jednostkowego nie większa niż 1000ml. Odczynnik certyfikowany świadectwem jakości. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 3 szt. |  |  |  |  |  |