Załącznik nr 1

Odczynniki PCR

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Applied Biosystems TaqMan Microbe Detection Assays – zestaw wykorzystywany do ilościowego wykrywania w czasie rzeczywistym genomu wirusa EBV. Kompatybilny z 3d quant studio Applied Biosystems. Test złożony z pary nieznakowanych starterów PCR i sondy TaqMan ze znacznikiem barwnikowym (FAM) na końcu 5' i spoiwem do mniejszego rowka (MGB) i niefluorescencyjnym wygaszaczem (NFQ) na końcu 3'. Konfekcjonowane na 250 reakcji. Minimum 1 rok ważności liczony od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |