Załącznik: nr1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-53/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Zestaw do pełnej manometrii anorektalnej

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | System przenośny i bezprzewodowy | TAK |  |
|  | Łączność z komputerem za pośrednictwem Bluetooth | TAK |  |
|  | Pomiar stacjonarnego ciśnienia zwieraczy odbytu | TAK |  |
|  | Pomiar wydolności zwieraczy odbytu przy próbie dowolnego skurczu i kaszlu | TAK |  |
|  | Badanie odruchu zwiotczenia (recto-anal inhibitory reflex-RAIR) | TAK |  |
|  | Badanie progów czucia wypełnienia odbytnicy | TAK |  |
|  | Badanie oceny prawidłowości wzorca defekacji | TAK |  |
|  | Zapis do czterech pomiarów ciśnienia oraz jednego EMG | TAK |  |
|  | EMG-1 kanałowe o częstotliwości do 1000 Hz | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów z badań | TAK |  |
|  | Komplet przewodów do podłączenia cewników powietrznych | TAK |  |
|  | Cewniki powietrzne do wykonania 10 badań: 4-kanałowy cewnik radialny 19Fr z balonem 300ml | TAK |  |
|  | Komputer przenośny laptop wraz z oprogramowaniem o poniższych parametrach minimalnych: - Windows 10 PRO, 64 bit - Intel i5, 2,00 GHz - RAM 8 GB, - SSD 250 GB, - Zintegrowana karta Bluetooth, - Ekran 15’’ - Drukarka laserowa czarno-biała | TAK (podać) |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 przeglądy (jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Należy podać częstotliwość wykonywania przeglądów | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |