Załącznik: nr3

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne wytwornica lodu

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wytwarzanie lodu płatkowego w kształcie granulek. | TAK |  |
|  | Elektroniczne sterowanie. | TAK |  |
|  | Komponenty zewnętrzne wykonane z odpornej antykorozyjnej stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wlot i wylot powietrza na panelu frontowym. | TAK |  |
|  | Wydajność na dobę 90 kg ± 5 kg. | TAK (podać) |  |
|  | Pojemność zbiornika 20 kg ± 2 kg. | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 55,0 x 65,0 x 90,0 cm. | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz | TAK |  |
|  | Czynnik chłodzący R134a | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |