Załącznik: nr6

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne tacka medyczna

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry podstawowe |
|  | Tacka wykonana z wysokostopowej stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Tacka nadawająca się do procesu sterylizacji. | TAK |  |
|  | Wymiary tacki nie większe niż (szer. x dł. x wys.) 40,0 x 30,0 x 5,0 cm. | TAK |  |