**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Zadanie nr 1 – Przenośne zgrzewarki do drenów (2 szt.)**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry Oferowane**  **(należy potwierdzić spełnianie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Parametry ogólne** | | | |
| 1. | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| **B. Certyfikaty jakości** | | | |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| **C. Parametry szczegółowe** | | | |
| 1. | Przenośna, akumulatorowa zgrzewarka do drenów wyposażona w ręczną głowicę zgrzewającą na giętkim przewodzie o długości min. 1,5 m | TAK |  |
| 2. | Możliwość zgrzewania drenów typu EVA | TAK |  |
| 3. | Otwarcie głowicy do zgrzewania drenów : 5,0 mm +/- 0,2 mm | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania min. 1500 zgrzewów przy pełnym naładowaniu akumulatora | TAK |  |
| 5. | Zgrzewy z perforacją umożliwiającą ręczne rozdzielenie segmentów | TAK |  |
| 6. | Akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego zgrzewu i ewentualnych innych stanach alarmowych. | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 8. | Automatyczne dostosowanie czasu zgrzewania do grubości drenu. | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik naładowania baterii oraz procesu ładowania na obudowie zgrzewarki | TAK |  |
| 10. | Ładowanie akumulatora z zasilania sieciowego 230V. | TAK |  |
| 11. | Waga zgrzewarki z akumulatorem: nie więcej niż 1,20 kg |  |  |
| 12. | Wymiary nie większe niż : 60 mm(wysokość) x 150 mm (szerokość) x 120 mm(długość) |  |  |
| **Wyposażenie** | | | |
| 1. | Walizka do przenoszenia elementów zestawu | TAK |  |
| **D. Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
| 1. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
| **E. Inne** | | | |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |