Załącznik: nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-55/22

Gliwice, dnia 26.08.2022r.

**Parametry techniczne –wytrząsarka (2 szt.)**

**(minimalne parametry techniczne)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wartość wymagana** | **Parametr oferowany** |
| **Informacje ogólne** | | | |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |
| **Parametry podstawowe** | | | |
|  | Podręczna wytrząsarka typu vortex | TAK |  |
|  | Prędkość regulowana pokrętłem w zakresie nie mniejszym niż 0 – 3000 obr./min | TAK, (podać) |  |
|  | Bez dodatkowego wyświetlacza | TAK |  |
|  | Amplituda nie mniej niż 4,5 mm | TAK, (podać) |  |
|  | Ruch orbitalny | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągły lub przez naciśnięcie probówką nasadki, bez funkcji czujnika podczerwieni | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie antypoślizgowe | TAK |  |
|  | Nakładka umożliwiająca mieszanie pojedynczych probówek | TAK |  |
|  | Waga min. 2,0 kg | TAK, (podać) |  |
| **Gwarancja i serwis** | | | |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |