ODCZYNNIKI

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy i nazwa odczynników** | przewidywana ilość oznaczeń | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 12 m-cy – zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.* | - Zestaw 3- genowy różnicujący geny (ORF1ab, ORF8 oraz N) w różnych kanałach detekcji HEX, ROX, Cy5 oraz FAM jako endogenna kontrola wewnętrzna - wymagany materiał do badania wymaz z nosogardła, gardła oraz ślina, informacja o walidacji potwierdzona w instrukcji producenta testu - wymagana jest endogenna kontrola wewnętrzna umożliwiającą sprawdzenie poprawności pobrania materiału od pacjenta - reakcja/ jedno oznaczenie dla pacjenta odbywa się w jednej probówce - test posiada certyfikat CE IVD - zestaw zawiera kontrolę pozytywną i negatywną - wymagana walidacja na termocyklery: Bio-Rad CFX96, Roche Light Cycler 96. - informacja o walidacji potwierdzona w instrukcji producenta testu. - termin ważności zestawu co najmniej 6 m-cy. - dostawca zestawu na czas jego użytkowania zapewnia stałe wsparcie merytoryczne - reakcja przebiega w objętości 25 ul - reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega razem z reakcją PCR - czułość analityczna zestawu nie gorsza niż 10 kopii/reakcję - wielkość zestawu 100 reakcji |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |

* należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości wymaganych odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

Wartość ogólna netto /odczynniki/: .......................................................  PLN Słownie..........................................................................................................................

Wartość podatku VAT /odczynniki/:  .....................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................

Wartość ogólna brutto /odczynniki/:.......................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................