I. ODCZYNNIKI

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy i nazwa odczynników** | przewidywana ilość oznaczeń | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 12 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.* | zestaw odczynników do magnetycznej izolacji DNA/RNA z próbek w kierunku SARS-CoV-2, - dostępne w formie płytek lub w formie kartridży, - wymaga się, aby odczynniki do izolacji były zwalidowane na aparat TANBead Maelstrom4800, potwierdzenie walidacji w instrukcji producenta, - w zestawie znajdują się wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne (płytki/kartridże, końcówki) do przeprowadzenia izolacji, - wielkość zestawów – jedno opakowanie = 96 izolacji, - zestaw z CE IVD. |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |

* należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości wymaganych odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

Wartość ogólna netto /odczynniki/: .......................................................  PLN Słownie..........................................................................................................................

Wartość podatku VAT /odczynniki/:  .....................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................

Wartość ogólna brutto /odczynniki/:.......................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................