I. ODCZYNNIKI

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy i nazwa odczynników** | przewidywana ilość oznaczeń | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 12 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.* | - Zestaw odczynników do magnetycznej izolacji RNA z próbek w kierunku SARS-CoV-2, - Wymaga się, aby odczynniki do izolacji były zwalidowane na aparat, GenePure Pro Nucleic Acid Purification System, NPA-32P potwierdzenie walidacji w instrukcji producenta. - Możliwość izolacji RNA ze zróżnicowanych próbek: krew, osocze, surowica, kał i wydzielin z ciała. - Odczynniki są ważne przez 12 miesięcy przy odpowiednim sposobie przechowywania. - Przygotowany do natychmiastowej pracy. Nie wymagający dodania zewnętrznych odczynników. Proces wymaga wyłącznie zdjęcia folii zabezpieczającej i uzupełnienia próby badanej. - Możliwość izolacji RNA jednocześnie z 1 do 32 prób z medium transportowego po wymazie w czasie nie dłuższym niż 35 minut. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |

* należy rozbudować tabelę o ilość wierszy zależnie od ilości wymaganych odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę odczynników

Wartość ogólna netto /odczynniki/: .......................................................  PLN Słownie..........................................................................................................................

Wartość podatku VAT /odczynniki/:  .....................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................

Wartość ogólna brutto /odczynniki/:.......................................................  PLN Słownie.........................................................................................................................