*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nazwa Wykonawcy, dane adresowe*

**Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach**

**ZADANIE NR 3: OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE: RĘKAWY POLYOLEFINOWO- FOLIOWE**

S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O-C E N O W A

Charakterystyka:

1. Producent rękawów polyolefinowo- foliowych: podać.

2. Symbol produktu, numery katalogowe: podać

3. Polyolefin i folia połączone wielokanałowym zgrzewem fabrycznym o wytrzymałości co najmniej 5 Nm. Folia poliestrowo- polipropylenowa co najmniej 6- warstwowa. Polyolefin o gramaturze co najmniej 90g/m2.

Produkt posiada charakterystykę techniczną wydaną przez producenta w zakresie składu i wytrzymałości – dokument potwierdzający producenta dołączyć do oferty.

4. Produkt zgodny z EN-868-5/PN-EN-868-5 i EN-ISO 11607-1/ PN-EN-ISO11607-1. Dokument potwierdzający producenta dołączyć do oferty.

5. Potwierdzenie zgodności produktu z EN-ISO 11607-1/ PN-EN-ISO 11607-1 niezależnej instytucji opiniującej produkty stosowanie w jednostkach służby zdrowia. Dokument instytucji opiniującej przesłać.

6. Dołączyć do oferty ulotki producenta zawierające informacje o zaoferowanych rękawach polyolefinowo- foliowych.

7. Dla potwierdzenia zgodności produktów z SWZ dołączyć do oferty próbkę: 1 mb. rękawa polyolefinowo- foliowego dowolnego rozmiaru

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto (zł)** | **VAT (%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **Producent, symbol i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy)** | **nr katalogowy\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 | 12 |
|  | Rękaw polyolefinowo-foliowy 38 cm/70m | rolka | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw polyolefinowo-foliowy 42 cm/70m | rolka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  | xxx |  |  | xxx |  |

\*brak wpisania nr katalogowego produktu jest równoznaczny z informacją, iż dany produkt nie posiada nr katalogowego

UWAGA: **oferowany asortyment należy wycenić na rolki (nie na opakowania),** wg tabeli powyżej.

*data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

*przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy*

*określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika*

*uwaga: podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny*