*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nazwa Wykonawcy, dane adresowe*

**Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach**

**ZADANIE NR 5: WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI TERMICZNYCH CYKLI DEZYNFEKCYJNYCH**

**S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O-C E N O W A**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, nazwa wyrobu, symbol, parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr katalogowy\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 | 12 |
|  | Biologiczny wskaźnik do kontroli procesów dezynfekcyjnych kocy, materacy, poduszek w Stacji łóżek, przeprowadzanych metodą parową  Parametry cyklu: temp. 105 st.- 5 min  Wskaźnik w postaci pasków zaszczepionych żywymi sporami szczepu wzorcowego *Bacillus subtilis.* Inkubacja i odczyt testów – w warunkach laboratoryjnych wg wskazań producenta.  Wskaźniki biologiczne są zgodne z DIN 58949-4.  Wymagany dokument producenta potwierdzający zgodność z w/w normą.  Do oferty dołączyć ulotkę producenta zawierającą informacje o produkcie | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biologiczny wskaźnik do kontroli automatycznych procesów termicznych w myjniach dezynfektorach przebiegających w temp. ≥ 90º C.  Wskaźnik zawiera szczep wzorcowy *Enterococcus faecium* ATCC 6057 na nośniku. Inkubacja wskaźnika po procesie wraz z identyfikacją szczepu – w warunkach laboratoryjnych.  Wskaźniki zgodne z EN ISO 15 883/ PN-EN ISO 15 883  Wymagany dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z w/w normą  Do oferty dołączyć ulotkę producenta zawierającą informacje o produkcie | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  | xxx |  |  | xxx |  |

\*brak wpisania nr katalogowego produktu jest równoznaczny z informacją, iż dany produkt nie posiada nr katalogowego

UWAGA: oferowany asortyment należy wycenić na sztuki (nie na opakowania), wg tabeli powyżej.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie składania ofert następujących dokumentów:

* dokumentu producenta potwierdzającego zgodność produktu z poz. 1 z DIN 58949-4,
* dokumentu producenta potwierdzającego zgodność produktu z poz. 2 z EN ISO 15 883/ PN-EN ISO 15 883

- ulotkę producenta zawierającą informacje o produkcie

*data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

*przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy*

*określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika*

*uwaga: podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny*