Dostawa akcesorii laboratoryjnych

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 4 – TERMOMETR CIECZOWY BEZRTĘCIOWY ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oraz nr katalogowy * | j. m. | ilość | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | (7+9) |
| 1. | TERMOMETR CIECZOWY BEZRTĘCIOWY ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA - termometr z transparentną obudową - może być stosowany w lodówkach i zamrażarkach - główna podziałka co 1°C - zakres pomiaru temperatur nie mniejszy niż -40°C do +30°C - dołączone świadectwo wzorcowania - okres gwarancji jakości na dostarczony asortyment nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego |  | szt. | 35 |  |  |  |  |  |

* należy podać dane umożliwiające identyfikację zaoferowanych produktów

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: ……………………………………. PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

4. Termin realizacji: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie do …………. dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia/zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 8 grudnia 2023 r.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi …………… miesiące licząc od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

…………………………………………..…………………                                              													               data                                               czytelny podpis