Załącznik nr 1 do zapytania

Usługa syntezy oligonukleotydów i sond, sekwencjonowanie oraz fluorescencyjna modyfikacja oligonukleotydów do molekularnej diagnostyki onkohematologicznej.

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oligonukleotydy DNA do reakcji PCR, oczyszczanie standardowe, nt <33, skala syntezy 20 nmol WYMAGANIA Oligonukleotydy DNA oczyszczane standardowo - odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 33 zasad. Skala syntezy – 20 nmol. Oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość, skład nukleotydowy (sekwencja) oraz typ modyfikacji określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 2-3 dni robocze. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną | nt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oligonukleotydy DNA do reakcji PCR, oczyszczanie standardowe, nt <33, skala syntezy 40 nmol WYMAGANIA Oligonukleotydy DNA oczyszczane standardowo - odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 33 zasad. Skala syntezy – 40 nmol. Oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość, skład nukleotydowy (sekwencja) oraz typ modyfikacji określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 2-3 dni robocze. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | nt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oligonukleotydy DNA do reakcji PCR, oczyszczanie standardowe, nt <33, skala syntezy 200 nmol WYMAGANIA Oligonukleotydy DNA oczyszczane standardowo - odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 33 zasad. Skala syntezy – 200 nmol. Oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość, skład nukleotydowy (sekwencja) oraz typ modyfikacji określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 2-3 dni robocze. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | nt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oligonukleotydy DNA do reakcji PCR, oczyszczanie HPLC, nt <33, skala syntezy 20 nmol WYMAGANIA Oligonukleotydy DNA oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 33 zasad. Skala syntezy – 20 nmol. Oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość, skład nukleotydowy (sekwencja) oraz typ modyfikacji określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | nt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oligonukleotydy DNA do reakcji PCR, oczyszczanie HPLC, nt <33, skala syntezy 40 nmol WYMAGANIA Oligonukleotydy DNA oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 33 zasad. Skala syntezy – 40 nmol. Oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość, skład nukleotydowy (sekwencja) oraz typ modyfikacji określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | nt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oligonukleotydy DNA do reakcji PCR, oczyszczanie HPLC, nt <33, skala syntezy 200 nmol WYMAGANIA Oligonukleotydy DNA oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 33 zasad. Skala syntezy – 200 nmol. Oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość, skład nukleotydowy (sekwencja) oraz typ modyfikacji określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | nt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (20 nmol) fluoroforem 6-FAM WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem 6-FAM końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 20 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (20 nmol) fluoroforem HEX WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem HEX końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 20 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (20 nmol) fluoroforem JOE WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem JOE końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 20 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (20 nmol) fluoroforem ROX WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem ROX końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 20 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (20 nmol) fluoroforem TET WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem TET końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 20 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (40 nmol) fluoroforem 6-FAM WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem 6-FAM końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 40 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (40 nmol) fluoroforem HEX WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem HEX końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 40 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (40 nmol) fluoroforem JOE WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem JOE końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 40 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (40 nmol) fluoroforem ROX WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem ROX końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 40 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (40 nmol) fluoroforem TET WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem TET końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 40 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (200 nmol) fluoroforem 6-FAM WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem 6-FAM końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 200 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (200 nmol) fluoroforem HEX WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem HEX końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 200 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (200 nmol) fluoroforem JOE WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem JOE końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 200 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (200 nmol) fluoroforem ROX WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem ROX końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 200 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Fluorescencyjna modyfikacja końca 5’ oligonukleotydów (200 nmol) fluoroforem TET WYMAGANIA Usługa fluorescencyjnej modyfikacji znacznikiem TET końców 5’ oligonukleotydów DNA oczyszczanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Modyfikowane oligonukleotydy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Zapotrzebowanie dotyczy modyfikacji gotowych (zamówionych oddzielnie) oligonukleotydów w skali syntezy 200 nmol. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sondy 5'6FAM-3'TAMRA, skala syntezy 5 nmol, oczyszczanie HPLC WYMAGANIA Sondy oligonukleotydowe podwójnie znakowane (Dual labeled Fluorogenic Probes) z dołączonym na końcu 5' fluoroforem 6 FAM, a na koncu 3' wygaszaczem TAMRA. Sondy liniowe przeznaczone do ilościowego oznaczania produktów PCR, detekcji mutacji i rozróżniania alleli. Oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Kontrola jakości sond metodą MALDI ToF. Skala syntezy – 5 nmol. Sondy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sondy 5'HEX-3'TAMRA, skala syntezy 5 nmol, oczyszczanie HPLC. WYMAGANIA Sondy oligonukleotydowe podwójnie znakowane (Dual labeled Fluorogenic Probes) z dołączonym na końcu 5' fluoroforem HEX, a na koncu 3' wygaszaczem TAMRA. Sondy liniowe przeznaczone do ilościowego oznaczania produktów PCR, detekcji mutacji i rozróżniania alleli. Oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Kontrola jakości sond metodą MALDI ToF. Skala syntezy – 5 nmol. Sondy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sondy 5'6FAM-3'BHQ1, skala syntezy 5 nmol, oczyszczanie HPLC. WYMAGANIA Sondy hybrydyzacyjne typu FRET (fluorescence resonance energy transfer), umożliwiające czułą detekcję pojedynczych kopii genów. Sondy wyznakowane na 5' końcu fluoroforem 6 FAM, a na 3' końcu "ciemnym wygaszaczem" Black Hole Quenchers ™ BHQ1. Czasteczki BHQ1 działające jako wydajne wygaszacze fluorescencji w całym spektrum widzialnym i podczerwieni, uwalniające energię głównie w postaci ciepła, a nie światła. Sondy dające bardzo niskie tło i umożliwiające czułą detekcję. BHQ-1 o maksymalnej absorbcji przy 534 nm, wygaszający najefektywniej w zakresie od 480 do 580 nm. Oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Kontrola jakości sond metodą MALDI ToF. Skala syntezy – 5 nmol. Sondy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sondy 5'HEX-3'BHQ1, skala syntezy 5 nmol, oczyszczanie HPLC. WYMAGANIA Sondy hybrydyzacyjne typu FRET (fluorescence resonance energy transfer), umożliwiające czułą detekcję pojedynczych kopii genów. Sondy wyznakowane na 5' końcu fluoroforem HEX, a na 3' końcu "ciemnym wygaszaczem" Black Hole Quenchers ™ BHQ1. Czasteczki BHQ1 działające jako wydajne wygaszacze fluorescencji w całym spektrum widzialnym i podczerwieni, uwalniające energię głównie w postaci ciepła, a nie światła. Sondy dające bardzo niskie tło i umożliwiające czułą detekcję. BHQ-1 o maksymalnej absorbcji przy 534 nm, wygaszający najefektywniej w zakresie od 480 do 580 nm. Oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Kontrola jakości sond metodą MALDI ToF. Skala syntezy – 5 nmol. Sondy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sondy 5'JOE-3'DABCYL, skala syntezy 5 nmol, oczyszczanie HPLC. WYMAGANIA Sondy oligonukleotydowe podwójnie znakowane (Dual labeled Fluorogenic Probes) z dołączonym na końcu 5' fluoroforem JOE, a na koncu 3' wygaszaczem Dabcyl. Sondy liniowe przeznaczone do ilościowego oznaczania produktów PCR, detekcji mutacji i rozróżniania alleli. Oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Kontrola jakości sond metodą MALDI ToF. Skala syntezy – 5 nmol. Sondy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sondy 5'ROX-3'BHQ2, skala syntezy 5 nmol, oczyszczanie HPLC WYMAGANIA Sondy hybrydyzacyjne typu FRET (fluorescence resonance energy transfer), umożliwiające czułą detekcję pojedynczych kopii genów. Sondy wyznakowane na 5' końcu fluoroforem ROX, a na 3' końcu "ciemnym wygaszaczem" Black Hole Quenchers ™ BHQ2. Czasteczki BHQ2 działające jako wydajne wygaszacze fluorescencji w całym spektrum widzialnym i podczerwieni, uwalniające energię głównie w postaci ciepła, a nie światła. Sondy dające bardzo niskie tło i umożliwiające czułą detekcję. BHQ-2 o maksimum absorpcji przy 579 nm, co umożliwia wygaszanie fluorescencji w zakresie od 550 do 650 nm. Oczyszczane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Kontrola jakości sond metodą MALDI ToF. Skala syntezy – 5 nmol. Sondy dostarczane w formie zliofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100uM. Długość i skład nukleotydowy (sekwencja) określane wg indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. Termin realizacji zamówienia: 5-9 dni roboczych. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sekwencjonowanie DNA, podstawowe WYMAGANIA Usługa sekwencjonowania obejmująca przygotowanie reakcji z użyciem starterów dostarczonych przez klienta, lub starterów uniwersalnych dostarczanych bezpłatnie przez Wykonawcę. Wyniki przedstawione w formie dokumentu tekstowego zawierającego sekwencję oraz fluorogramu w formacie .pdf lub .ab1 (otwieranych przez program FinchTV lub Chromas ). Gwarantowana długość odczytu: 500 - 800 nukleotydów. Możliwość złożenia zamówienia on-line lub pocztą elektroniczną. Czas realizacji do 2 dni roboczych od momentu dostarczenia do siedziby wykonawcy. Przesyłka kurierska próbek na koszt wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiór próbek w dni robocze bez ograniczeń czasowych. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla zaproponowanych zestawów, materiałów zużywalnych i odczynników Dostawca musi gwarantować wsparcie techniczne i aplikacyjne.

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….….PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),  .

- Oświadczam, że termin gwarancji/przydatności na dostarczony asortyment wynosi………… liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.