## Arkusz3
Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-219/21
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 44-101 GLIWICE, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | klinika | producent, model/typ, rok produkcji zaoferowanego wózka
1 | wózek gospodarczy duży - blacha anodyzowana ze stopu lekkiego AlMg3 lub równoważnego, - odporny na zabrudzenia, na korozję, na działanie termiczne i promieni UV, pozwala na szybkie suszenie, możliwa dezynfekcja, odporny na środki myjące, -ściany żebrowane, nieperforowany, antystatyczny, - pokrywa górna na zawiasach, zawor spustowy- opcja, - koła gumowe standard 160 mm (2 stałe, 2 obrotowe), - koła gumowe 200 hamulec na jedno lub dwa koła- opcja, - guma nie pozostawia śladów, pojemność 1100l, - wymiary: 1410 (+/-2 cm); 730 (+/- 2 cm); 1515 h (+/- 2 cm), masa 50 kg (+/- 2 kg), nośność 200 kg (+/- 2kg) - gwarancja 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |  | DK/KCHO
2 | wózek gospodarczy mały - blacha anodyzowana ze stopu lekkiego AlMg3 lub równoważnego, - odporny na zabrudzenia, na korozję, na działanie termiczne i promieni UV, pozwala na szybkie suszenie, antystatyczny, przygotowany do mycia i sterylizacji, - ściany żebrowane, nieperforowane, -pokrywa uchylna na zawiasach pod kątem 130˚, - zawór spustowy i hamulec na jedno koło- opcja, - koła gumowe 125 mm (2 stałe, 2 obrotowe), - wymiary: 1045 (+/-2 cm); 650 (+/- 2 cm); 800 h (+/- 2 cm), masa 25 kg (+/- 2 kg), nośność 140 kg (+/- 2kg), - pojemność 365 l (+/- 2 l) - gwarancja 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |  | DK/KCHO
3 | wózek / szafa do transportu czystej bielizny - wykonanie z lekkiego stopu poddanego anodyzacji, - wyposażenie w drzwi dwuskrzydłowe z otwarciem 270 stopni z magnesami umożliwiającymi podtrzymywanie w pozycji otwartej, - kółka fi 200 dwa stałe i dwa obrotowe, - rozmiar zewnętrzny 1230 x 630 x 1750 h. +/- 30 mm, - rozmiar wewnętrzny 1130 x 550 x 1440 h . +/- 30 mm, - 2 półki wyjmowane, - ramka na dokumenty A4, - zamykane zasuwą drzwiową pionową, - hamulec centralny na dwa kółka - gwarancja 24 m-ce | 4 szt. |  |  |  |  | DA/PR
7 | wózek kelnerski (dwupółkowy) - wykonany z stali nierdzewnej, - kolor inox, - maksymalny udźwig 75 kg na półkę, - 4 obrotowe, gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami, - wózek do samodzielnego montażu, - powierzchnia robocza: 795 x 505 mm (+/- 50 mm), - Wymiary: 860mm x 540mm x 940mm (+/-50mm), - łatwy do dezynfekcji - gwarancja 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |  | DK/KTS (HEM)
8 | wózek kelnerski (trzypółkowy) - wykonany z stali nierdzewnej, - kolor inox, - 2 uchwyty o profilu kółkowym, - maksymalny udźwig 75 kg na półkę, - 4 obrotowe, gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami, - wózek do samodzielnego montażu, - odległość między półkami 40 cm, - wymiary: 100cm x 60cm x 100cm (+/-5 cm), - łatwy do dezynfekcji - gwarancja 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |  | DK/KTS (1xHEM i 1xKTS)
9 | wózek metalowy 2-półkowy - wózek dwupółkowy, wytrzymały i łatwy w obsłudze, - wózek wykonany z stali nierdzewnej, - łatwy w manewrowaniu, - wózek posiada cztery kółka samonastawne wykonane z gumy w tym dwa z hamulcami, - odległość między półkami 530 mm (+/- 10mm), - udźwig półki nie mniej jak 50 kg, - wymiary: długość wózka 850mm (+/-50mm), szerokość wózka 450 mm (+/- 50mm), wysokość wózka 900 mm (+/_50mm), - nośność całkowita wózka nie mniej jak 100 kg, - gwranacja min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |  | DK/KTS
11 | wózek platformowy - wielkość powierzchni ładunkowej: 920x610 mm (+/- 50mm), - wymiary wózka: 920x610x1210mm (+/-50mm), - wysokość wózka po złożeniu: 310mm (+/-50mm), - nośność: od 200 kg do 300 kg, -gwarancja 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |  | DK/ZMN
12 | wózek funkcyjny zabiegowy z szufladamia - wyposażony w szuflady przeznaczone do przewożenia oraz przechowywania narzędzi zabiegowych, który umożliwia dojazd z materiałami we właściwe miejsce w obszarze pola zabiegowego, - wyposażony w nadstawkę która zawiera: minimum dwie półki otwarte, wykonane z przeźroczystego plastiku i/lub metalu na drobny sprzęt taki jak rękawiczki i pojemniki. Zestaw pojemników w dwóch rzędach- mniejsze w jednym rzędzie i większe w drugim rzędzie. Pojemniki przeźroczyste, z ucwytem do wysowania/ odchylania, - posiada uchwyt do prowadzenia - szuflady na prowadnicach z funkcją blokady wysuwu - 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą - szuflady zamykane na klucz - blat odporny na działanie alkoholowych środków dezynfekcyjnych, - wymiary wózka nie większe niż: 500-600x 600-700x 900-1000 mm (bez nadstwki), - gwarancja 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |  | DL/CDLP
13 | wózek do przewozu leków z mozliwością konsoli komp i baterią wózek medyczny z zasilaniem AC z akumulatorem 55 AMP SLA (16-calowa regulacja wysokości, wewnętrzna pamięć dla małych procesorów, w pełni regulowana podstawa pod klawiaturę, oświetlenie klawiatury) oraz komputer pokładowy działający niezależnie lub komputer przenośny (w pozycji zamkniętej), które można umieścić pod powierzchnią roboczą . Monitor obracający się o 180 ° dla wielu pozycji widzenia i łatwego manewrowania. Zestaw szufladek wymagany w wózkach na leki . Elektroniczny dostęp do szuflad przy pomocy kodu PIN zapewniający dostęp do leków i pojemników na leki bez użycia klucza. Wbudowane funkcje pielęgnacyjne w kompaktowym stanowisku roboczym, zapewniając jednocześnie utrzymanie leków i zapasów w zorganizowany i bezpieczny sposób. Dodatkowa blat roboczy wysuwany z lewej lub prawej strony, pozwalający uzyskać dodatkową przestrzeń do pracy. Wózek wyposażony w gładkie, nieporowate powierzchnie dla łatwego czyszczenia i trwałości, odporne na alkoholowe środki do dezynfekcji. Wózek wyposażony w kółka z hamulcami oraz wygodne 2-pozycyjne przednie i tylny uchwyt ułatwiające manewrowanie. Gwarancja 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |  | DL/CDLP
17 | wózek do transportu butli o pojemności 10l - udźwig do 50 kg, - koła: pełna guma fi od 190 mm do 210 mm, - wysokość całkowita: od 950 mm do 1100 mm, - szerokość całkowita: od 350 mm do 450 mm, - długość całkowita: od 400 do 500 mm, - platforma: od 200 mm do 210 mm, grubość od 2,5 mm do 4 mm, - waga: od 5,0 kg do 8,0 kg, - zabezpieczenie antykorozyjne: lakier proszkowy - gwarancja 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |  | DA/DT
19 | wózek transportowy z trzema półkami - wózek trzypółkowy wykonany z stali nierdzewnej, - ilość półek: 3, - kolor inox, - maksymalny udźwig 40 kg na półkę, - 4 obrotowe, gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami, - odległość między półkami 35 cm, - wymiary sz. x głę. x wys.: 100cm (bez rączek) x 60cm x 101cm, - różnica w podanych wymiarach +/- 2 cm, -posiada matę wygłuszającą pod każdą półkę, - gwarancja 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |  | DK/A
20 | Stolik instrumentalny- wózek transportowy dwupółkowy - szerokość 50 cm (+/_1 cm), - długość 90 cm (+/_ 1 cm), - odległość pomiędzy półkami 55 cm (+/_ 1 cm), - udźwig na półkę min 50 kg, - wysokość 90- 95 cm, - wykonany z stali kwasoodpornej, - kółka- ogumienie pełne średnicy 15- 18 cm (blokada na 2 koła) - gwarancja 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |  | DL/ZPN
21 | Razem: | -------------- |  |  |  |  | -------------- | --------------
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostawy w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.