## Arkusz1
Załącznik nr 1 do zapytania nr DO/DZ-072-47/22
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy , Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O – C E N O W A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt] | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa i nr kat. zaoferowanego produktu
1 DN/DKN | LODÓWKA - wysokość pomiędzy 170-180 - szerokość pomiędzy 65-70 cm - głębokość pomiędzy 65-70 cm - kolor srebrny/inox - położenie zamrażarki na górze - funkcja pełny no Frost w chłodziarce i zamrażarce - pojemność chłodziarki pomiędzy 290-300 l - pojemność zamrażarki 85-90 l - sterowanie elektroniczne - liczba drzwi: 2 - alarm otwartych drzwi - klasa energetyczna F - poziom hałasu max.40 dB - funkcja szybkiego zamrażania - gwarancja 24 miesiące | 1
2 DN/DKN | LODÓWKA MINI - dynamiczny układ chłodzenia -wysokość nie większa niż 60 cm, głębokość nie większa niż 70cm, szerokość nie większa niż 60 cm - wbudowany regulator temperatury z wyświetlaczem LED - drzwi zabezpieczone kluczykiem/zamkiem - opcja wprowadzenia zewnętrznego czujnika pomiaru temperatury - zakres chłodzenia od 0 do 10 stopni Celsjusza - drzwi przeszklone - we wnątrz minimum 2 półki lub szuflady | 1
3 DN/DKN | LODÓWKA MAŁA -wysokość pomiędzy 84-85 cm -szerokość pomiędzy do 60 cm -głębokość pomiędzy do 60 cm -klasa energetyczna min. G -poziom hałasu max. 40dB - wbudowana zamrażarka o pojemności 10-12 litrów - pojemność chłodziarki w granicach 90-95 l - sterowanie mechaniczne -okres gwarancji 24 miesiące - kolor inox - system automatycznego odszraniania w chłodziarce - oświetlenie LED | 1
4 DN/DKN | CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA (chłodziarko- zamrażarka -20˚C) - wysokość urządzenia 200- 205 cm - szerokość zewnętrzna 59-61 cm - głębokość zewnętrzna 65-67 cm - pojemność min.345 l - drzwi (pełne) wyposażone w zamek - zakres temperatury: Chłodzenia od min. +1°C do max.+15°C mrożenia od min. -14°C do max. -28°C - materiał obudowy: stal szlachetna - układ chłodzenia: dynamiczny w chłodni, statyczny w mroźni - sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i dźwiękowy - rodzaj sterowania: elektroniczne - wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy -Obciążenie max.45kg chłodziarka, 24 kg zamrażarka | 1
5 DN/DKN | CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA (zamrażarka niskotemperaturowa -80˚C) - Wysokość urządzenia 163- 165 cm - szerokość zewnętrzna 87- 89 cm - głębokość zewnętrzna 95- 100 cm - waga urządzenia bez obciążenia max.180 kg - max. obciążenie urządzenia 65 kg -min.1 komora wewnętrzna z 2 półkami - pojemność min. 240 l - zewnętrzny panel dotykowy o min. wielkości 4,3” - zakres temperatury pracy od min.-86 °C do max.-40 °C - regulacja temperatury co 0,1 °C - drzwi pełne - naturalny obieg powietrza - sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED | 1
6 DN/DKN | TELEWIZOR -przekątna obrazu minium 43 cale - możliwość montażu sciennego (zestaw do montażu ściennego w komplecie) - matryca 4K ultra HD - głośniki stereo (łączna moc minimum 20W) - wejście USB:2 - złącze LAN: WiFi - minimum 3 złącza HDMI - Funkcja:Smart TV - w zestawie kabel zasilający oraz pilot - dodatkow złącza satelitarne i antenowe | 1
7 DN/DKN | EKSPRES DO KAWY ( bez funkcji automatycznego spieniania mleka) - typ: automatyczny - rodzaj: ciśnieniowy - rodzaj kawy: ziarnista - min ciśnienie 15 bar - moc: 1500w - zabezpieczenie przed przegrzaniem - pojemność zbiornika na kawę – min. 275 g- 285g - pojemność zbiornika na wodę – min. 1,8 litra - wskaźnik konieczności odkamieniania - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania - sterowanie sensorowe - funkcja parzenia dwóch kaw jednocześnie - regulacja ilości zaparzanej kawy - dostępne napoje espresso, czarna - typ młynka ceramiczny - instrukcja obsługi w języku polskim | 1
8 DN/DKN | EKSPRES DO KAWY (z funkcją automatycznego spieniania mleka) - typ: automatyczny - rodzaj: ciśnieniowy - rodzaj kawy: ziarnista oraz mielona - minimalne ciśnienie 15 bar - moc: 1450-1500W -sterowanie elektroniczne - regulacja wysokości dozownika - wyjmowana taca ociekowa - wskaźnik poziomu wody - automatyczny system spieniania mleka, pojemnik na mleko - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania - młynek stalowy - pojemność zbiornika na kawę – od 240 do 260 g - pojemność zbiornika na wodę – min. 1,8 litra - dostępne napoje : cappuccino, espresso, kawa czarna - kolor czarny - wysokość: 33-35 cm - szerokość: 23-25 cm - głębokość: 40-45 cm | 2
9 DN/DKN | MIKROFALÓWKA - sterowanie elektroniczne - podstawowe funkcje: podgrzewanie, grill - min. moc mikrofal: 800 - pojemność min. 20 litrów - średnica talerza obrotowego min. 28 cm - wykończenie wnętrza emalią ceramiczną - kolor czarny lub inox | 2
10 DN/DKN | CZAJNIK ELEKTRYCZNY - materiał wykonania: szkło oraz stal nierdzewna/inox - wskaźnik poziomu wody - pojemność 1,7 l - filtr antywapienny - moc grzałki 2200 W - podświetlane wnętrze - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu | 2
11 DN/DKN | LODÓWKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY - wysokość 82 cm - szerokośc 60 cm - głębokość 55 cm - tylko chłodziarka (bez zamrażalnika) - możliwość przełożenia drzwiczek -półki szklane | 1
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….……….PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….……… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostawy w terminie maksymalnie do ....... dni roboczych. 5. Oświadczam, że termin gwarancji/przydatności na dostarczony asortyment wynosi ………. miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.