| **LP.** | **PARAMETRY GRANICZNE**  | **WYMAGANE** | **OFEROWANE****(wypełnia Wykonawca)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Glukagon- zestaw odczynnikowy przeznaczony do ilościowego oznaczania glukagonu metodą immunochemiczną w różnych materiałach. Zestaw zawierający kalibrator/ry, kontrole przystosowany do wykonania oznaczeń na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach: Alinity ci, Cobas e 801, Immulite 2000, LIAISON XL, Kryptor Compact, HYBRID XL, E-LizaMat | TAK |  |
| **2.** | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń, minimum 2 razy w roku. | TAK |  |
| **3.** | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone z odczynnikami przy pierwszej dostawie. | TAK |  |
| **4.**  | Stabilność odczynników minimum 1 miesiąc od otwarcia. | TAK |  |

**Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**