## Arkusz3
Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-83/2024
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 44-101 GLIWICE, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | producent, model/typ, rok produkcji zaoferowanego wózka
1 | ZAKUP BIAŁEGO GIPSU II KLASY STODENT - łatwość mieszania z wodą - bardzo dobra płynność - biały kolor - krótki czas wiązania (do 20 min) - pakowany w worki po 5 kg - dobre odwzorowanie detali | op. | 4
2 | WOREK FILTRACYJNY TORNADO PRO- ECO2 kompatybilny z prostownicą/ mikrosilnik Multi 600, model SDE – S60 - worek filtracyjny do wyciągów protetycznych - kwadratowy o pojemności 8l - wykonany z wielowarstwowej włókniny, która zatrzymuje większą część zanieczyszczeń | szt. | 4
3 | ŻYWICA ŚWIATŁOUTRWALDZALNA - na bazie metakrylanu do produkcji precyzyjnych, przezroczystychszyn zgryzowych i prowadnic chirurgicznych - żywica charakteryzuje się wzgledną elastycznością w stanie utwardzonym, zapewniając w ten sposób wysoki poziom komfortu, niską podatność na pękanie i dobrą polerowność - bez cieńszych monomerów - dopasowanie do drukarek ze źródłem światła 385 nm ∙ gęstość: około 1,1 g/ml ∙ lepkość: około 0,7 Pa.s ∙ twardość materiału po utwardzeniu: około 80 Shore D | szt. | 1
4 | NOŻYK ELEKTRYCZNY DO WOSKU - dwustanowiskowy nożyk termiczny do wosku z elektroniczną regulacją temperatury - możliwość niezależnej pracy dwóch uchwytów termicznych - podwójny cyfrowy wyświetlacz temperatury - możliwośc niezależnej regulacji temperatury pracy obydwu rączek termicznych - płynna regulacja temperatury w zakresie 50- 200˚C - moc 50 W - zasilanie 230V/50Hz +/-10% - gwarancja 2 lata - w zestawie (sterownik, 6 szt. różnych końcówek nożyków), 2 szt. grzałek- rączki robocze, 2 szt. podstawek | szt. | 1
5 | FREZY PROTETYCZNE - frez F-43 do szlifowania wykonane z węglika spiekanego - wyposażony w duże ostre krawędzie pozwalające na szybkie obrabianie materiału - ostrze wyprofilowane jest w system Criss-Cross, który pozwala na odpowiednie łamanie wióra podczas procesu szlifowania - wymiary: średnica 2,3 wysokość 14mm - frez z zielonym paskiem | szt. | 4
7 | FREZY PROTETYCZNE - frez F-53 do szlifowania wykonane z węglika spiekanego - wyposażony w duże ostre krawędzie pozwalające na szybkie obrabianie materiału - ostrze wyprofilowane jest w system Criss-Cross, który pozwala na odpowiednie łamanie wióra podczas procesu szlifowania - wymiary: średnica 6 wysokość 14,5mm - frez z zielonym paskiem | szt. | 4
8 | ERKODENT LISKO S - tarcze do polerowania z półtwardą stabilizowaną strukturą o średnicy tarczy 28 mm i grubości 2- 3 mm do zakladania na trzpień o grubości 2,35 mm - materiał z którego są wykonane charakteryzuje się dużą trwałością i są przydatne do obróbki twardych i miękkich materiałów - pakowany po 10 szt. | op. | 10
9 | Razem | ----- | -----
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostawy w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego. 5. Oświadczam, że termin gwarancji/przydatności na dostarczony asortyment wynosi.............miesiące liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.