Załącznik nr 3 do zapytania

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO- CENOWA

Zad. 3 Zestaw do detekcji mutacji promotora genu TERT i mutacji HRAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **przedmiot zamówienia/**  **opis przedmiotu zamówienia** | **nr katalogowy / nazwa odczynników** | **ilość** | **cena jedn. netto**  **(zł)** | **wartość netto**  **(zł)** | **VAT**  **(%)** | wartość brutto  **(zł)** |
| 1. | Zestaw musi umożliwiać detekcję mutacji C228T i C250T promotora genu TERT oraz mutacji genu HRAS metodą ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Planowane oznaczenie, co najmniej 44 próbek. Zestaw powinien spełniać poniższe wymagania: - wykrywanie mutacji  za pomocą sondy znakowanej barwnikiem fluorescencyjnym oraz wygaszaczem - czułość testu 2%  - ilość DNA konieczna do przeprowadzenia reakcji dla próbek niezatopionych w parafinie max 5ng - ilość DNA konieczna do przeprowadzenia reakcji dla próbek zatopionych w parafinie max 15ng na reakcję Ponadto firma zobowiązuje się do pomocy merytorycznej w ustawieniu oznaczeń z wykorzystaniem zestawu na aparacie QuantStudio 12K Flex. |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: ……………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO: ……………………………… PLN słownie: ……………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi …….. miesiące liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.