## Arkusz1
Załącznik nr 1 do zapytania nr DO/DZ-072-197/21
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy , Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O – C E N O W A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt] | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa i nr kat. zaoferowanego produktu
1 DN/DKN | LODÓWKA MAŁA - wysokość pomiędzy 170-180 - szerokość pomiędzy 65-70 cm - głębokość pomiędzy 65-70 cm - kolor srebrny/inox - położenie zamrażarki na górze - funkcja pełny no Frost w chłodziarce i zamrażarce - pojemność chłodziarki pomiędzy 290-300 l - pojemność zamrażarki 85-90 l - sterowanie elektroniczne - liczba drzwi: 2 - alarm otwartych drzwi - klasa energetyczna F - poziom hałasu max.40 dB - funkcja szybkiego zamrażania - gwarancja 24 miesiące | 1
2 DN/DKN | LODÓWKA MINI - szerokość: 59- 60 cm - głębokość: 60- 61,5 cm - wysokość: 80-82 cm - pojemność min. 140 l- 150 l - system chłodzenia dynamiczny - zakres temperatury +5 °C - drzwi ze szkła izolacyjnego - sterowanie elektroniczne - cyfrowy, zewnętrzny wskaźnik temperatury - oświetlenie LED - opcja alarmu optycznego i akustycznego - złącze beznapięciowe - ilość półek od 3 do 4 - półki z rusztu pokryte tworzywem sztucznym - obciążenie półek min. 45- 50 kg - opcja samodomykania drzwi -poziom hałasu od 40 dB do 47 dB - waga brutto 45-50 kg | 1
3 DN/DKN | CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA (chłodziarko- zamrażarka -20˚C) - wysokość urządzenia 200- 205 cm - szerokość zewnętrzna 60- 61 cm - głębokość zewnętrzna 61,5- 62 cm - pojemność chłodziarki min.254 l - pojemność zamrażarki min. 107 l - drzwi stalowe(pełne) wyposażone w zamek - zakres temperatury: Chłodzenia od min. +3°C do max.+16°C mrożenia od min. -9°C do max. -30°C - materiał obudowy: stal nierdzewna - obciążenie półki szklanej w części zamrażarki do 40 kg - obciążenie półki żeberkowej w części chłodzącej do 60 kg - układ chłodzenia: dynamiczny w chłodni, statyczny w mroźni - sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i dźwiękowy - rodzaj sterowania: elektroniczne - wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy - kontrola temp. chłodzenia z dokładnością do 0,1 °C - praca w temperaturze otoczenia do min. 35 °C - port dostępu do czujnika Pt100 | 1
4 DN/DKN | CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA (zamrażarka niskotemperaturowa -80˚C) - Wysokość urządzenia 163- 165 cm - szerokość zewnętrzna 87- 89 cm - głębokość zewnętrzna 95- 100 cm - waga urządzenia bez obciążenia max.180 kg - max. obciążenie urządzenia 65 kg - 3 komory wewnętrze - pojemność min. 240 l - zewnętrzny panel dotykowy o min. wielkości 4,3” - zakres temperatury pracy od min.-86 °C do max.-40 °C - regulacja temperatury co 0,1 °C - drzwi pełne - naturalny obieg powietrza - sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED | 1
5 DN/DKN | TELEWIZOR - przekątna obrazu min. 43 cale - możliwość montażu ściennego - matryca 4K ultra HD - zgodność z HDR - głośniki stereo (łączna moc 20W) - wejście USB: 2 - złącze LAN: WiFi - minimum 3 złącza HDMI -Funkcje: Smart TV, - w zestawie kabel zasilający oraz pilot - dodatkowe złącza satelitarne i antenowe | 1
6 DN/DKN | EKSPRES DO KAWY ( bez funkcji automatycznego spieniania mleka) - typ: automatyczny - rodzaj: ciśnieniowy - rodzaj kawy: ziarnista - min ciśnienie 15 bar - moc: 1500w - zabezpieczenie przed przegrzaniem - pojemność zbiornika na kawę – min. 275 g- 285g - pojemność zbiornika na wodę – min. 1,8 litra - wskaźnik konieczności odkamieniania - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania - funkcja parzenia dwóch kaw jednocześnie - regulacja ilości zaparzanej kawy - dostępne napoje espresso, czarna - typ młynka ceramiczny - instrukcja obsługi w języku polskim | 1
7 DN/DKN | EKSPRES DO KAWY (z funkcją automatycznego spieniania mleka) - typ: automatyczny - rodzaj: ciśnieniowy - rodzaj kawy: ziarnista oraz mielona - minimalne ciśnienie 15 bar - moc: 1450-1500W -sterowanie elektroniczne - regulacja wysokości dozownika - wyjmowana taca ociekowa - wskaźnik poziomu wody - automatyczny system spieniania mleka, pojemnik na mleko - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania - młynek stalowy - pojemność zbiornika na kawę – od 240 do 260 g - pojemność zbiornika na wodę – min. 1,8 litra - dostępne napoje : cappuccino, espresso, kawa czarna - kolor czarny - wysokość: 33-35 cm - szerokość: 23-25 cm - głębokość: 40-45 cm | 2
8 DN/DKN | CZAJNIK ELEKTRYCZNY - materiał wykonania: szkło oraz stal nierdzewna/inox - wskaźnik poziomu wody - pojemność 1,7 l - filtr antywapienny - moc grzałki 2200 W - podświetlane wnętrze - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu | 2
9 DK/ZB | LODÓWKA - wysokość max 85cm, - szerokość max 60 cm, - głębokość max 50 cm, - położenie zamrażalnika na górze, - pojemność chłodziarki około 100l, - pojemność zamrażalnika 20l, - liczba drzwi 1, - alarm otwartych drzwi, - poziom hałasu 40db, - gwarancja 24 miesiące, - ilość półek 2-3, - zakres temperatur +2˚C do +8˚C, - cyfrowy, zewnętrzny wskaźnik temperatury, - automatyczne odszranianie, - funkcja alarmu dźwiękowego i wizualnego, - typ blokady zamek, - drzwi pełne białe | 1
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych, na podstawie składa¬nych przez Zamawiają¬cego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego), 5. Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi 12 miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.