| LP. | PARAMETRY OCENIANE ANALIZATORA | OFEROWANE (uzupełnia Wykonawca wpisując TAK lub NIE ) | SPOSÓB OCENY [PKT] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość blokady wykonywania badań, jeżeli kontrola jakości nie została wykonana i/lub jest poza dopuszczalnym zakresem normy |  | TAK – 20 PUNKTÓW NIE – 0 PUNKTÓW |
| 2. | Możliwość przerwania serii badań i wykonanie oznaczenia próbki pilnej |  | TAK – 20 PUNKTÓW NIE – 0 PUNKTÓW |
| 3. | Kalibracja automatyczna bez użycia dodatkowych, zewnętrznych pasków kalibracyjnych |  | TAK – 20 PUNKTÓW NIE – 1 PUNKT |
| 4. | Paski zapewniające brak interferencji kwasu askorbinowego na wyniki oznaczeń |  | TAK – 20 PUNKTÓW NIE – 1 PUNKT |
| 5. | Automatyczna kontrola jakości paska oraz ostrzeganie o możliwych interferencjach występujących w próbkach |  | TAK – 10 PUNKTÓW NIE – 1 PUNKT |
| 6. | Możliwość zdefiniowania harmonogramu kontroli jakości |  | TAK – 5 PUNKTÓW NIE – 1 PUNKT |
| 7. | Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora wyników badania osadu moczu |  | TAK – 5 PUNKTÓW NIE – 1 PUNKT |