Narodowy  Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 44-101 GLIWICE, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, MODEL/TYP, NR KATALOGOWY ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klocki do stabilizacji pacjenta (kompatybilne z systemem AIO): 1.1. Stabilizator do podparcia ręki pacjenta (piersi, płuca) gruby (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący ręce, o wysokości min 21 cm – 23 cm) 1.2. Stabilizator pod plecy pacjenta płaski (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący klatkę piersiową i jamę brzuszną pacjenta, o grubości od 2,7 cm do 3,5 cm) | Szt. | 14 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpórki pod głowę (kompatybilne z systemem AIO) 2.1. Duże (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., z bocznymi klapkami szyi) 2.2. Średnie (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg., dla pacjentów z krótszą szyją, z bocznymi klapkami szyi) 2.3. Małe (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy pacjenta, o wymiarach: L: 230 – 257mm, W: 108 – 120mm, H: 82 – 92mm, waga 0 – 0,07kg, przeznaczone dla pacjentów o małym obwodzie głowy, z bocznymi klapkami szyi) | Szt. | 26 12 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klocki pod głowę dla dzieci (kompatybilne z systemem AIO firmy Orfit),wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, używane do stabilizacji głowy małego pacjenta) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpórki do stabilizacji pacjentów: bloczek pod kolana (wykonane z gąbki, powleczone materiałem zmywalnym, stabilizujący kolana, L: 400mm, W: 540mm, H: 161mm, waga: 1.04kg) | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do…………dni roboczych, na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia ilościowo-asortymentowego, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego).

5. Oświadczam, że termin gwarancji/przydatności na dostarczony asortyment wynosi.............miesiące liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.